附表1：

安装工程总承包甲指乙供材料约定表

| 序号 | 招标人限定材料设备档次、总承包商采购安装的材料和设备 | 约定品牌范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 电气 |  |
| 1 | 配电箱内元器件 | ABB、西门子、施耐德 、GE(通用）同等及以上档次 |
| 2 | 照明灯具 | 雷士、欧普、飞利浦同等及以上档次 |
| 3 | 电线、电缆 | 电缆：亚星线缆、上上、远东、特变电工同等及以上档次 电线：远东、宝胜、上上、郑州三厂同等及以上档次 |
| 4 | 开关、插座 | ABB、西门子、松下同等及以上档次 |
| 5 | 桥架 | 湖南亚明、华鹏、许昌美特同等及以上档次 |
| 二 | 给排水 |  |
| 1 | 水阀门 | 埃美柯、上海冠龙、上海良工、 尧字（远大阀门）同等及以上档次 |
| 2 | 水管 | 联塑、珠江、日丰 、宏岳同等及以上档次 |
| 3 | 净水设备等 | 埃美柯、霍尼韦尔、凯泉、东方（泵业）同等及以上档次 |
| 4 | 水泵 | 连成、凯泉、东方（泵业）同等及以上档次 |
| 三 | 消防报警工程 |  |
| 1 | 感烟探测器、感温探测器、声光报警器、带电话插孔的手动报警按钮等消防探测器 | 海湾、泛海三江、北大青鸟消防同等及以上档次 |
| 2 | 火灾报警控制器等主机 | 海湾、泛海三江、北大青鸟消防同等及以上档次 |
| 四 | 通风空调工程 |  |
| 1 | 通风风机、风阀 | 绿岛风、格瑞德、亚太（空调）同等 及以上档次 |
| 2 | 多联机室内机、室外机、新风机、换热器 | 开利、美的、格力同等及以上档次 |

土建装饰工程总承包甲指乙供材料约定表

| 序号 | 招标人限定材料设备档次、总承包商采购安装的材料和设备 | 约定品牌范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主体 |  |
| 1 | 钢材 | 宝钢、安钢、济钢 、首钢同等及以上档次 |
| 2 | 防水材料 | 锦绣、彩虹、华瑞同等及以上档次 |
| 3 | 木质防火门 | 铸诚、金城、轩源同等及以上档次 |
| 4 | 保温材料 | 国产优质 |
| 5 | 玻璃 | 海耀华、南玻、洛玻同等及以上档次 |
| 6 | 门窗五金件 | 坚朗、立兴、春光、顶固同等及以上档次 |