清单总说明

工程名称：国网新源控股宝泉公司物资采购用房施工总承包

一、工程概况 - 本项目位于河南省宝泉抽水蓄能电站上库左坝肩。建筑面积:4446.55平方米;建筑占地面积:1530.43平方米;建筑层数:二层;建筑高度:8.90m(室外地坪至檐口和屋脊的平均高度)。 - 编制依据 - 本工程工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)》、施工图纸、图纸答疑、招标文件及有关造价文件进行编制。 - 范围说明 - 建筑装饰工程： - 本次招标范围内的混凝土为预拌混凝土，砂浆为预拌成品砂浆。 - 本次招标不包含外墙涂料。 - 本次招标只含首层地面垫层以下部分、墙面抹灰（不包括卫生间墙面），设备房间的天棚抹灰；其他装饰不在本次招标范围内。 - 各专业预留洞含在本次招标范围内。 - 本次招标包含室外散水、台阶、坡道、台阶平台、屋面等相关内容。 - 砌体墙中包含门窗安装所需预留的木砖或垫块。 - 其他未详细描述的范围详见工程量清单。 - 安装工程： - 1.电气工程：由室外配电站引来的电缆，本预算未计取； - 2.压力开关启泵线图纸中由消防泵房引来，本预算只计取预埋管； - 3.消防电源监控线的规格型号按照平面图中的规格型号计取； - 4.弱电预埋管计算至外墙皮1.5m； - 5.弱电系统的配线型号规格按照系统图计取； - 6.弱电工程只计取预留预埋； - 7.给水、热水计算至房间管井处，并预留截止阀； - 8.排水计算至室外排水检查井处，洁具（地漏、地面扫除口除外）本次预算未计取； - 9.抗震支吊架按照专业工程暂估价80000元计入电气工程内； - 10.其他未详细描述的范围详见工程量清单。 - 室外工程： - 1.本次招标包含室外雨水工程、给水工程、污水工程。 四、其他专业 1.本清单中的综合脚手架中包括外墙砌筑及外墙粉饰、3.6m以内的内墙砌筑及混凝土浇捣用脚手架以及内墙面和天棚粉饰脚手架。 2.除综合脚手架以外的其他脚手架由投标人自行考虑并报价在相关清单内，结算时不予调整。 3.本次中标人应为外墙涂料施工单位提供相关脚手架，若未提供，甲方有权利从总包工程造价中扣除相应费用，支付给分包施工单位。 4.材料档次需满足甲指乙供材料约定及招标文件相关约定。 5.土建、安装的二次搬运费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费按规定的费率计取，结算时根据工程实际情况调整。 6.施工总承包甲指乙供材料约定表见附页。 五、本清单描述不详尽之处以图纸设计和招标文件为准，并应满足本工程及相关规范要求。