郑州市第五十二中学校园安全风险防控体系项目

竞争性磋商文件

采购编号：中原磋商-2020-58号

采购人：郑州市第五十二中学

代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

日    期：二〇二〇年七月

目   录

第一章	竞争性磋商公告	2

第二章	供应商须知	5

第三章  采购需求	18

第四章   评审标准、评审方法及成交原则	31

第五章   合   同	37

第六章   响应文件格式	39

- 竞争性磋商公告

郑州市第五十二中学校园安全风险防控体系项目竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1、采购项目编号：中原磋商-2020-58号

2、采购项目名称：郑州市第五十二中学校园安全风险防控体系项目

3、采购方式：竞争性磋商采购

4、预算金额：813400元

最高限价：813400元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中原磋商-2020-58号 | 郑州市第五十二中学校园安全风险防控体系项目 | 813400 | 813400 |

5、采购需求：校园安全风险防控体系包括：校园安全防控体系云平台、校园安全专用 APP、校园安全风险防控体系平台建设设备、双重体系实施服务、监控及液晶拼接屏等。

6、交货期：合同签订后30日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求： 无

3、本项目的特定资格要求

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单” （www.ccgp.gov.cn）。】； 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取磋商文件

1.时间：2020年 7 月14日8:30至 2020 年7月20日17:30。（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：郑州市公共资源交易中心网站 各潜在供应商请在规定时间内凭CA密钥登录郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/），点击“交易主体登陆”进入电子招投标交易平台下载所含格式（*.ZZZF格式）的磋商文件及资料。供应商未按规定在网上下载磋商文件的，其响应文件将被拒绝。

3.方式：网上获取 按照郑州市公共资源交易中心要求，供应商须注册成为郑州市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥后，才能通过公共资源交易平台参与交易活动，尚未办理企业CA锁的，河南省信息化发展有限公司开通了CA数字证书在线办理功能，郑州市公共资源交易中心各交易主体如需办理CA数字证书业务的，可通过以下链接：（http://xaca.hnxaca.com:8081/online/ggzyApply/index.shtml）在线办理。客服电话0371-96596，技术咨询电话:0371-67188807,4009980000

4.售价：0元*

四、投标截止时间及地点

1.时间：2020年7月27日14时00分（北京时间）*

2.地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台中递交/上传，加密电子响应文件逾期或未按规定递交/上传的，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2020年7月27日14时00分 （北京时间）*

2.地点：郑州市公共资源交易中心六楼A区第五开标室（郑州市中原西路与图强路交叉口郑发大厦）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市中原区政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》上发布。 招标公告期限为五个工作日2020年7月13日至2020年7月20日。

七、其他补充事宜

本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：郑州市第五十二中学

地址：河南省郑州市中原区十里铺南路12号

联系人：朱主任

联系方式：0371-67532556

2.采购代理机构信息

名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交叉口绿地中心北塔16楼

联系人：李女士 董先生

联系方式：0371-65528292

3.项目联系方式

项目联系人：李女士 董先生

联系方式： 0371-65528292

发布人：张雁

发布时间：2020年7月13日

- 供应商须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购单位:郑州市第五十二中学 地址：河南省郑州市中原区十里铺南路12号 联系人：朱主任 联系方式：67532556 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购机构:河南省伟信招标管理咨询有限公司 地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交叉口绿地中心北塔16楼 联系人：李女士 董先生 联系方式： 0371-65528292 |
| 3 | 电子开评标 | 本项目实行电子开评标，获取竞争性磋商文件后，请供应商在“郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/）”首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“郑州响应文件制作工具及操作手册”，安装工具软件后，使用“文件查看工具”打开竞争性磋商文件认真阅读。制作电子响应文件时必须使用“响应文件制作软件”。①加密的电子响应文件（.ZZTF 格式）须在截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心”电子交易平台加密上传；②开标时，各供应商需携带本单位制作响应文件CA锁进行文件解密工作。③本项目二次报价采用网上报价（二次报价有时间限制，供应商如在交易平台系统规定时间内二次报价没有提交成功的，其第一次报价视为最终报价），疫情期间请各供应商自行携带电脑报价。 |
| 4 | 项目名称 | 郑州市第五十二中学校园安全风险防控体系项目 |
| 5 | 采购编号 | 中原磋商-2020-58号 |
| 6 | 资金来源及预算金额 | 财政资金，预算金额：813400.0元。 |
| 7 | 投标有效期 | 提交响应文件截止之日起60日历天 |
| 8 | 交货期 | 合同签订后30日历天 |
| 9 | 质保期 | 一年 |
| 10 | 磋商保证金 | 提供磋商保证金承诺函 |
| 11 | 供应商资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和财务状况报告（提供2018年度或2019年度财务审计报告，如公司成立年限不足的，提供开户行出具的资信证明）； 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年1月1日以来至少一个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明材料）；如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明材料； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟）； 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录； 6、供应商应在 “信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站中查询“失信被执行人” 、“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供网页截图，查询日期为本项目磋商公告发布之后）； 7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 8、本项目不接受联合体。 |
| 12 | 是否接受联合体响应 | 不接受 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 获取竞争性磋商文件时间 | 2020年7月13至2020年7月20日 |
| 15 | 获取竞争性磋商文件方式 | 网上领取 |
| 16 | 磋商文件的澄清和修改 | 采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，通过郑州市公共资源交易中心平台通知供应商 |
| 17 | 磋商文件异议提出截止时间 | 递交响应文件截止时间5日前。 |
| 18 | 踏勘现场 | 自行踏勘现场 |
| 19 | 提交响应文件截止及磋商时间 | 2020年7月27日14时00分（北京时间） |
| 20 | 开标地点 | 中原西路与图强路交叉口郑发大厦（郑州市公共资源交易中心）六楼A区第五开标室 |
| 21 | 代理费 | 1、成交人在领取成交通知书时缴纳中标服务费。根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015] 299号文件的规定,本次服务费按项目预算2%收取。 2、交纳时间：领取《成交通知书》时交纳 单位名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 开户银行：中国民生银行郑州商都路支行 帐 号：3005 0141 7000 0033 财务室电话：0371-86581172 注：代理服务费于成交公告后提交至河南省伟信招标管理咨询有限公司基本户。 |
| 22 | 磋商小组 | 共3人组成，包含采购单位代表1人和相关技术、经济专家（从政府采购专家库中随机抽取）2人。 |
| 23 | 合同的授予和执行 | 应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。 |
| 24 | 政府强制采购和优先采购的节能产品、环境标志产品 | 政府强制采购和优先采购的节能产品、环境标志产品。 依据财库〔2019〕9号“财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 供应商须在响应文件中提供以下材料： 1.采购人拟采购的产品属于财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》范围内政府强制采购产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。 供应商响应竞争性磋商文件要求提供的投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的“政府强制采购产品”的应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为非实质性响应竞争性磋商文件要求。 2.采购人拟采购的产品属于财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》和财库〔2019〕18号《环境标志产品政府采购品目清单》范围内政府优先采购产品。 供应商响应竞争性磋商文件要求提供的投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围的“政府优先采购产品”的应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件，否则视为主动放弃被优先采购的权利。 优先采购节能产品和环境标志产品在同等条件下属于优先采购范围（对于同时获得节能产品（强制采购节能产品除外）和环境标志产品认证证书的产品，按一种产品优先采购）。 |

一、说  明

1.总则

1.1定义

1.1.1竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1.1.2采购人--指组织本次竞争性磋商的郑州市第五十二中学。

1.1.3供应商或供应商--指向采购人提交竞争性磋商响应文件的单位或机构，竞争性磋商供应商简称供应商。

1.1.4最终用户：郑州市第五十二中学。

1.1.5公章--指供应商的行政章，采购人不接受加盖其他印鉴（如合同章、竞争性磋商专用章、有序号的章等印鉴）的竞争性磋商采购文件。

2.合格的供应商

2.1合格的供应商应满足条件详见供应商须知前附表。

3.磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，供应商须知资料表中所述的采购人或采购机构均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

4.磋商文件的编制依据与构成

4.1	本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）的编制依据

4.1.1财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库[2014]214号）

4.1.2《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库（2015）124 号）

磋商文件的编制依据包含但不限于上述文件，上述文件如有更新的以最新版本为准。

4.2	磋商文件由下列章节组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  评审标准和评分方法及成交原则

第五章  合同

第六章  响应文件格式

4.3 磋商文件以中文文字编写。

4.4供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和磋商内容及要求等，并按照磋商文件的要求编制响应文件。若供应商不按照磋商文件要求编制响应文件，由此产生的风险和责任将由供应商自己承担。

5.磋商文件的澄清、修改及变动

5.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者采购人有权对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。如澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，交易中心平台线上通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2如供应商对磋商文件内容有疑义，需在供应商须知资料表中规定的时间前在交易中心平台线上形式向采购代理机构提出，采购代理机构收到将如答复内容需要对磋商文件进行澄清和修改的将按照第5.1条执行。

5.3在采购需求明确以后，采购人会依据磋商会议纪要及磋商小组要求对磋商文件进行变动。磋商文件的变动主要包含采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等，并将磋商文件的全部变动内容发给参与磋商的供应商。

5.4因郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/）”电子交易平台在投标截止时间前具有保密性，供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载竞争性磋商文件的答疑等，因供应商未及时查看和下载而造成的后果自负

三、响应文件的编制

6.磋商的语言与计量

6.1  供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均以中文文字书写。供应商提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以翻译文本为准。

6.2  除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.响应文件的编写

7.1供应商应按照响应文件格式完整地填写磋商响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

7.2供应商应将任何不同于磋商文件的磋商内容、要求和商务条款列于 “偏离表”中，同时在 “偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在 “偏离表”中注明所有条款均无偏离。未在 “偏离表”中列明的偏离不予认可，在磋商以及后期合同谈判过程中以磋商文件为准。

8.磋商价格

8.1 供应商根据项目情况及采购人给出的项目实施方案填报磋商价格。除非有特别声明或磋商达成一致的，未列明的将视为包含在磋商价格中。

8.2 磋商价格中不应含有磋商文件要求以外的内容，否则在磋商过程中不予核减。

8.3 本次磋商不接受选择性报价或者有附加条件的报价。

9.证明供应商合格和资格的文件

9.1 供应商应提交证明其有资格参加磋商的文件，并作为其响应文件的一部分。

9.2 在磋商过程中，供应商发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购人。

10.磋商保证金承

10.1供应商提交磋商保证金承诺函。

11.响应文件的式样和签署

11.1任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的授权个人电子签章或盖章或签字才有效。

四、响应文件的递交

12.递交截止时间

12.1供应商应在不迟于规定的递交截止时间将响应文件上传至郑州市公共资源交易中心平台。采购人将拒绝接收规定的上传截止时间后收到的任何响应文件。

加密电子响应文件（.ZZTF 格式）,应在投标截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/）”电子交易平台内上传；

加密的电子响应文件为“郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/）” 网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。

12.2采购人可以按有关规定推迟递交截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的递交截止时间。

13.响应文件的修改与撤回

13.1 在规定的递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

13.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照规定进行编制和上传，并标明“修改”字样。

五、竞争性磋商和评审

14.竞争性磋商

14.1 采购人或采购代理机构将在规定的时间和地点组织磋商工作。

14.2 解密响应文件过程中，采购人、采购代理机构及监督部门将对响应文件集体解密。

15.磋商小组和评审方法

15.1采购人将根据本竞争性磋商采购的特点组建竞争性磋商小组，其成员由最终用户代表、技术、经济等方面的专家（从依法组建的专家库抽取）3人组成。竞争性磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

15.2 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

15.3 磋商小组将首先对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件进行磋商和评审。

15.4在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对磋商价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

15.5采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

16.评审程序

16.1竞争性磋商的各项审查

由竞争性磋商小组对供应商进行资格审查、符合性审查、实质性审查，没有通过以上审查的供应商其竞争性磋商将不被接受或其响应文件按无效处理。

16.2 审查的具体内容详见第四章   评审标准、评审方法及成交原则。

16.3竞争性磋商小组将确定每一供应商是否对响应文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的竞争性磋商是指符合竞争性磋商采购文件要求的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到竞争性磋商采购文件规定的范围、质量和性能，或限制了供应商的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应竞争性磋商的供应商的公平竞争地位。

16.4竞争性磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身内容而不靠外部证据。

16.5竞争性磋商小组判断将拒绝被确定为非实质性响应的竞争性磋商，供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其竞争性磋商成为实质性响应的竞争性磋商。

16.6没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（3）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）响应文件制作机器码与其他响应人的响应文件制作机器码一致；

（6）不符合法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（7）未按要求提供资格证明文件及有关法律、法规规章规定的其他情况。

16.7澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

16.8 算术更正

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

17.磋商

17.1 磋商小组将按照供应商须知资料表中规定的顺序分别依次与通过响应文件初审的供应商授权代表进行磋商。磋商内容及要求详见本磋商文件，磋商小组与供应商授权代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。

17.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

17.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

17.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

17.5最终报价

磋商结束后，磋商小组应当要求通过符合性、资格及实质性响应审查的供应商在规定时间内提交最后报价。

18.比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.推荐成交候选供应商的原则

19.1磋商小组将根据综合评分情况编写评审报告，并书面授权磋商小组直接确定成交供应商。确定成交供应商按照得分排序由高到低的原则。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

19.2评审报告将由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

20.合同授予

20.1  成交公告

采购人或者采购代理机构自成交人确定之日起2个工作日内，在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市中原区政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告，成交公告期限为1个工作日。

20.2 质疑与投诉

20.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（不接受邮寄、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）向采购代理机构提出质疑。

20.2.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

20.2.3质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）及《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在要求时间内以书面形式提出质疑。

20.2.4 超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

20.2.5采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复内容不涉及商业秘密。

20.3  成交通知书

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

20.4  签订合同

20.4.1 采购人和成交人应当在成交通知书发出之日起 30 日内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格。

20.4.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

21.保密

参与磋商活动的供应商应对磋商文件和响应文件中的涉及国家秘密和商业秘密进行保密，未经采购人书面同意不得扩散，否则承担相关法律责任。

- 采购需求

## 1、建设内容

| 序号 | 建设内容 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台软件系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 校园安全防控体系云平台 | 校园安全云服务 | 套 | 1 | 无 |
| 1.2 | 校园安全专用 APP | 移动终端应用软件 | 套 | 1 | 无 |
| 二 | 智能防控专用硬件设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 校园安全风险防控体系平台建设设备 | 智能中控设备 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 应急直播主机 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 智能报警主机 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 智能巡检牌 | 个 | 200 | 无 |
| 三 | 双重体系实施服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 办公楼 | 提供双重物料设计服务，包含此栋楼以内辨识服务及巡查计划制定服务 | 栋 | 1 | 无 |
| 3.2 | 教学楼 | 提供双重物料设计服务，包含此栋楼以内辨识服务及巡查计划制定服务 | 栋 | 1 | 无 |
| 3.3 | 实验楼 | 提供双重物料设计服务，包含此栋楼以内辨识服务及巡查计划制定服务 | 栋 | 1 | 无 |
| 3.4 | 图书综合楼 | 提供双重物料设计服务，包含此栋楼以内辨识服务及巡查计划制定服务 | 栋 | 1 | 无 |
| 3.5 | 南二楼 | 提供双重物料设计服务，包含此栋楼以内辨识服务及巡查计划制定服务 | 栋 | 1 | 无 |
| 3.6 | 线下服务 | 提供双重培训，风险辨识管理及隐患排查辅导； | 项 | 1 | 无 |
| 四 | 监控及液晶拼接屏 |  |  |  |  |
| 4.1 | 新增监控 | 周界智能警戒摄像机 | 台 | 6 | 无 |
|  |  | 高清筒机摄像机 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 高清半球摄像机 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 周界防范录像机 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 人脸识别摄像机 | 台 | 2 | 无 |
|  |  | 人脸识别录像机 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 180°全景智能球机 | 台 | 2 | 无 |
|  |  | 监控专用硬盘 | 台 | 5 | 无 |
|  |  | 接入交换机8口POE | 台 | 2 | 无 |
|  |  | 接入交换机8口全千兆 | 台 | 2 | 无 |
|  |  | 接入交换机16口全千兆 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 人脸摄像机壁装支架 | 根 | 2 | 无 |
|  |  | 全景摄像机长壁装支架 | 根 | 2 | 无 |
|  |  | 筒机支架 | 根 | 7 | 无 |
|  |  | 系统集成 | 批 | 1 | 无 |
| 4.2 | 教学楼监控 | 高清网络摄像机 | 台 | 30 | 无 |
|  |  | 接入交换机16口全千兆 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 接入交换机16口POE | 台 | 2 | 无 |
|  |  | 机柜 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 摄像机壁装支架 | 个 | 30 | 无 |
|  |  | 系统集成 | 批 | 1 | 无 |
| 4.3 | 液晶拼接屏 | 液晶拼接屏 | 台 | 12 | 无 |
|  |  | 解码器16路 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 解码器8路 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 工控机 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 装配机柜 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 操作台 | 台 | 1 | 无 |
|  |  | 系统集成 | 批 | 1 | 无 |

## 2.详细功能及规格要求

| 序号 | 建设内容 | 服务项目 | 内容要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台软件系统及应用软件 |  |  |  |  |
| 1 | 校园安全防控体系云平台 | 校园安全云服务 | 安全基础 1.基础信息：支持填写学校基础信息、管理架构、安全规章文件，为学校安全防控工作提供基础数据支撑。 2.权限管理：为校领导、教师提供不同的功能模块和系统资源，支持自定义角色分配权限，为学校安全管理提供个性化服务。 3.组织架构：支持学校管理者、教师、学生的管理；支持部门负责人设置，支持部门及部门成员排序。 4.统一认证：为学校用户提供统一认证服务，包括系统配置、授权管理、修改密码、注销用户等。 5.安全档案填报：支持学校填写安全档案，包括安保档案、消防档案、餐厅档案、校车档案以及安全相关的档案，实现学校安防设施设备的电子化管理，支持生成表单并打印。 二、安全教育 1.云平台提供基础安全资源库，内容按各年级分类，包括七大类六十小类安全资源。 2.安全课程：包括社会安全、自然灾害、公共卫生、意外伤害、网络安全、心理健康资源，涵盖幼儿园、小学、初中、高中各个学段的知识课件及配套习题。 3.资源应用：支持学校广播和班级客户端等场景使用，支持文本、网页、图片、文档（PPT、WORD、PDF、EXCEL等）、视频、动画等在线浏览。 4.在线测评：提供学校管理人员、教师、学生专项安全知识测评。以安全知识题库为基础，提供测评试卷生成功能，支持用户手工组卷、自动组卷、试卷生成策略定义等。 三、安全管理 安全管理由待办事项、通知公告、出入管控、日常巡检、专项检查、风险管控、隐患治理、安全事故和安全会议等九大应用模块组成。支持学校管理员查看任务的完成进度，全过程系统自动记录并生成报表，支持在线查看及导出打印。 1.待办事项：呈现用户待办工作事项，包括通知公告、隐患处理、专项检查、事故处理及已上报未处理的工作，点击即可查看详情并做相关批示处理。 2.通知公告：可通过系统发布通知公告，如下达安全教育计划通知、安全活动通知，支持文本文档、图片、动画、网页、红头文件、附件。支持接收、查看教育局下发的通知公告。 3.出入管控 A.教师考勤：支持教师手机蓝牙考勤和手机蓝牙+人脸考勤，支持打卡时间、考勤统计等数据查阅和报表导出； B.学生考勤：支持班级请假填报、老师审批，保安查询确认人员，并支持联动人脸设备设备进行特定时间的刷脸出入，确保学生正确出入校园，平台可以生成请假记录并留存。 C.访客管理：支持手机客户端提供访客预约、访客通知提醒与确认、访客离开确认。 D.黑名单管理：支持教育局下发或学校录入黑名单、照片进行动态实时防控，当使用报警及人脸设备时，可以实时获取黑名单报警信息，支持APP、推送、短信等方式。 E.放学管理：支持班主任通过手机应用端、微信公众号等多种方式发送开始放学、已放学相关信息通知家长，并可通过学校分配权限发布到展示屏进行信息的实时交互。 4.日常巡检：支持生成巡检二维码以便巡检人员扫码提交安全检查信息和安全隐患信息；支持自定义设计安全隐患检查项和网格化巡检管理；支持安全检查记录自动统计分析、支持评分激励管理。 A.网格化巡检管理：包括安全检查人员、安全检查项目、安全检查时间安排、安全检查区域划分。 B.安全隐患检查：通过手机客户端扫码进行安全巡检，可查看巡检点安全负责人、巡检时间、巡检检查项，发现异常情况可采用文字描述、拍照、小视频需巡检内容通过手机客户端进行隐患上报。 C.设备巡检：支持针对校园内各项设备进行二维码扫描巡检，包括灭火器、消防栓、特殊器械、校车等多项设备及指标。 D.学生护导：支持针对二维码地点进行安全护导工作，该工作支持自定义编辑事项。 E.放学管理：支持班主任可通过手机应用端、微信公众号等多种方式发送开始放学、已放学相关信息通知家长，并可通过学校分配权限发布到展示屏进行信息的实时交互。 5.专项检查：学校可以接收教育局下发的专项检查任务，并安排人员按专项检查指标进行校内检查工作，支持以附件形式汇报工作结果。 6.风险分级管控：支持校园安全领导小组下，对校园安全风险的辨识、评估、管控和四色公示，并对完成评估的风险点进行台账汇总，并自动生成表格。 A.风险辨识：学校可以开始风险辨识专项任务，针对风险清单模型中的区域或事项进行风险辨识。 A.风险评估：工作人员可以根据选择的风险清单内容进行风险评估，支持使用风险矩阵法LS和教学条件危险性评价法LEC进行风险评估。 B.风险管控：工作人员进行风险评估的结果可以生成风险管控清单，内含风险评估后的风险等级、管控措施包含工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等。 C.风险公告：当风险点评估完成后，可以自动生成各式风险点公告，供学校线上查询或下载打印张贴使用，包括：校园风险分级管控清单、风险分布四色图、风险比较四色图、重大风险公告栏、风险管控应知应会卡和事故处置应急卡。 7.隐患排查治理：校园隐患排查治理具备校园安全隐患分级分类、安全隐患治理等功能内容的数据采集、分析；能够按月生成安全巡检、隐患治理等各类台账。 B.隐患排查：具备手机扫描二维码或者利用NFC感应技术直接对安全关键点进行安全排查，并上报排查结果；学校安全负责人能够实时查看排查上报问题，确认是否存在隐患、隐患类型、隐患级别。 C.上报隐患：支持以图片、小视频形式上报隐患，指定负责人处理并自动记录；支持分级权限管理，授权用户可通过PC端、手机端查看本校安全隐患记录。 D.隐患整改：管理员收到隐患上报信息，审核后可转派到相应的责任人进行处理（支持自动转派），隐患处理人收到提醒后，可在线查看隐患详情并做及时整改。 E.隐患验收：隐患整改完成后，支持以图片、文字、视频等形式汇报整改情况，管理员可实时查看，合格可验收通过，不合格可要求重新整改。 F.周边隐患：支持社会公众上报校园周边环境隐患信息、安全管理意见、检举信息等，提供实名、匿名上报信息，信息接收方指定为局端，局端收到上报信息后，可分配指定学校进行处理、整改，并选择回复实名上报用户。 8.安全事故：学校通过平台上报安全事故信息，包括：事故名称、地点、时间、财产损失情况、人员伤亡情况、事故图片以及事故具体信息，支持根据教育局批示意见，提交事故续报信息。 9.安全会议：支持手机端扫码签到并生成签到记录，可实时查阅，帮助学校做好安全会议管理工作。 四、安全应急 安全应急通过与广播、监控、手机等进行联动，将预警、分工引导过程进行任务分解，使用手机进行实时执行与管控、辅助的应急通讯录、应急线路图、应急现场直播等多种技术手段，为学校安全应急演练及实战提供有力的技术支持。 1.应急领导小组：可以建立应急指挥管理小组，包括组长、副组长等成员，并规范管理档案并上传工作任务目标文件。 2.应急预案：支持电子化应急预案，预案联动学校广播、监控及视频会议通道，可执行可管控；预案基本信息、预案内容、预案任务、救援队伍与人员、救援器材、救援知识等。 3.启动预案：可以通过管理平台和手机客户端进行启动，支持一键启动应急预案，支持区域或多学校应急预案启动。 4.应急指挥：领导小组成员可通过学校实时视频监控、手机直播现场、视频会议联动等视频讯号，根据现场情况进行应急指令管控和发布，支持通过广播喊话、视频会议联动等方式进行调度和指挥。支持通过手机APP进行应急指挥。 5.应急评估：应急过程通过系统自动记录归档，包括应急过程通过手机APP进行视频直播、学校重点应急区域的监控和应急预案启动以及预案执行、指令发布及实时互动过程，事后可对应急演练进行优化。 五、安全专项 针对社会重点关注的校园安全事件，提供校园安全重点工作如疫情防控、食品安全和防欺凌等专项工作监管。 1.疫情防控专项：学生家长（教职工）通过微信公众号填报疫情监测数据，学校通过APP可实时查看和管理监测上报数据。支持各级教育主管部门查看所辖区域填报完成情况，支持报表汇总统计和导出。 2.食品安全专项：餐厅制度支持教育局下发、或者学校自行填报学校餐厅制度；餐厅档案学校可以填报餐厅基础信息、餐厅员工信息、供应商信息等，并支持信息过期提醒；食品追溯支持食品食材的填报、食品的留样管理、抽样检测管理等等；陪餐管理，学校可以设立陪餐制度，安排人员进行陪餐管理，并可生成陪餐记录。 3.防欺凌专项：针对学校防欺凌委员会、学生行为规范、学生欺凌心理测评预警、重点问题学生档案和欺凌事件处置等情况的管理、汇总、展示。 六、安全台账 1.安全数据统计：分为日常巡检统计、专项检查统计、安全隐患统计；可按月、年度汇总记录学校安全工作执行情况与达标情况，形成图表进行展示。 2.安全评估：对校园安全从安全教育、安全管理和安全应急维度评估校园风险评分，根据评分规则对校内工作人员进行评分及排名，显示每个事项的详细得分,并提供改进建议报告。 七.要求 ★为保证知识产权合法性，软件功能应具备国家版权局颁发的计算机软件著作权证书和产品登记测试报告。 | 1 | 套 |
| 2 | 校园安全专用 APP | 移动终端应用软件 | 至少包括Android和IOS两个版本的客户端。 1.个性定制：支持用户登录后，在安全应急、安全管理、隐患排查、学习中心和家校互动的子应用，定制10个常用的个性化应用需求；具备发通知、隐患上报、广播喊话和一键报警等快捷操作。 2.即时通信：点对点交流包含教育局用户、学校用户、家庭用户之间的点对点沟通和交流。群组交流可以自行创建群组并对群组成员进行管理，支持群组通知发送、多媒体发送，支持群组成员删除、邀请等。公共账号发送支持公共账号方式发送消息，消息支持文本消息和多媒体消息。 3.安全通知：发送通知：可以向根据权限能够看到的用户发送通知信息，内容可以支持文本、图片、语音等。确认情况：发送者可以清晰的查看发送目标人数、已确认人数、未确认人数，点击后可以查看具体已读、未读人员。 4.校园广播：支持校园作息广播的查看、取消、暂停、播报等模式切换；支持常用广播任务的增加、修改、删除、暂停、播报；支持分区的手动选择打开；支持增加定时和即时广播，内容可以是语音、文本、FM广播等，可指定分区；支持应急电话喊话，可指定分区；实时查看广播设备的在线状态。 5.手机考勤：支持教师考勤，手机蓝牙考勤、手机蓝牙+人脸考勤、考勤统计、请假管理。会议签到：提供扫描二维码签到；绑定智能考勤终端蓝牙签到；蓝牙+人脸识别，可以通过手机打开蓝牙然后进行人脸识别签到。 6.护学护导：基于护导签到牌的护导管理功能；支持手机护导排班、签到、查看、统计、问题上报等。 7.隐患情况：隐患发现：发现隐患时可以通过手机拍照、录音、文字描述、小视频等方式进行隐患记录与上报。以及对上报的隐患进行管理与查看。隐患处理：安全负责人可以对上报的隐患通过手机进行确认、处理等操作。支持处理人员指派、处理结果反馈、处理结果填报等。安全巡检:支持扫描二维码巡检，并上报巡检信息，支持手机拍照、录音、文字描述等方式进行上报。 8.应急预案：预案查看：可以对学校制定的应急预案进行查看与学习。一键启动：根据预案设置，有启动权限的人员通过手机可以进行预案的一键启动。并可以查看预案执行的动态。任务控制：预案启动者可以对预案的任务进行实时控制，包括广播任务和消息任务。 9.一键报警：点击一键报警按钮，报警消息推送到指挥中心大屏，大屏上弹出报警提示信息，报警信息会直接推送到本校安全主管负责人的手机APP上进行报警提示，同时会拨打配置好的报警电话通过拨打电话的方式进行报警处理。 10.云眼：可以通过手机客户端对具有访问权限的摄像头进行在线浏览，可以设置监控查看的密码。处理手段：查看监控时支持抓图发送，在同一界面集成实时喊话及启动应急预案等。 11.防欺凌预警：结合防欺凌语音终端，自动采集现场10S语音预警信息，可配置附近监控和分区广播，校园安全负责人可通过手机APP进行信息核实，进行应急喊话处置。 12.疫情专项：学生家长（教职工）通过微信公众号填报疫情监测数据，学校通过APP可实时查看和管理监测上报数据。支持各级教育主管部门查看所辖区域填报完成情况，支持报表汇总统计和导出。 13.安全知识：安全知识浏览：支持按照分类、学段等条件筛选安全知识内容。安全知识资源支持文本、网页、图片、文档（PPT、WORD、PDF、EXCEL等）、视频、动画等在线浏览。安全资源收藏：支持安全资源收藏功能；安全资源推荐：老师能够将比较好的安全资源通过即时消息方式推荐给家长或者学生；安全资源分享：可以将安全资源分享到班级圈子等。 14.手机现场直播：应急演练的过程中可以利用手机直播现场。 15.应急联动快捷接入：支持在局域网内自动发现应急直播设备，可通过局域网实现接入摄像机的查看，在线巡检，抓图，启动应急预案和广播喊话等应急联动操作。 16.智能分析：支持校门口视频分析、宿舍陌生人识别等的智能分析。 17.智能物联：用电安全，支持手机客户端接收异常用电告警提醒；食品安全，支持手机客户端查看日常食品检测结果和异常报警推送；烟雾报警：支持烟感设备接入查看，异常烟雾报警推送；空气质量检测：支持手机客户端查看温度、湿度、PM2.5、甲醛等数据查看； 18. 访客管理：支持来访人员通过手机进行教师预约访问，来访人员进入校园时支持人工验证、预约码验证、联动人脸识别机验证等多种方式；访客信息可以在平台生成记录并留存。 19.家校互动：包括通知公告、新闻动态、校园动态、安全作业等安全应用。 20.安全考核：支持手机客户端接收查看安全报告、安全工作任务、安全文件，安全信息及数据上报；支持按时间、类别统计隐患处理的整改率，支持饼状图、柱状图、折线图数据统计分析展示。 21.风险评估：学校对校园安全从安全教育、安全管理和安全应急维度评估校园风险评分，并提供改进建议报告；教育局可以查看辖区内学校的安全任务完成情况及评分排名情况。 ★22.为保证知识产权合法性；该系统软件及子功能应具备国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 二 | 智能防控专用硬件设备 |  |  |  |  |
| 1 | 校园安全风险防控体系平台建设设备 | 智能中控设备 | 整机产品须为市场成熟产品、非OEM产品，应符合国家GB8898-2011安全标准； 平台接入：支持实时同步数据接入防控平台（任务、状态、播放资源），离线状态下可缓存处理，恢复在线时可自行同步数据； 广播接入：通过IP网络接入前端广播设备，支持主流广播厂商设备的接入； 协议转换：支持对接入的标准或非标准广播设备进行协议转换，支持多种IP协议广播的对接； 网络通信：支持以太网、WIFI和移动网络（3G/4G）；支持FM广播。 硬件配置要求： 外观尺寸：≥7英寸IPS材质电容触摸屏； 处理器:工业级ARM微处理器； 存储器:≥1GB内存、≥16GB Flash存储；应支持SD扩展； 分辨率:≥1024*600； 接口:≥2个10/100Mbps RJ45网口；≥3个音频输出接口；≥1个USB接口；≥1个RS485接口；≥1个RS232标准串口；≥1个SIM卡槽；≥3个高增益天线口； 输入电源:100~240VAC 50/60Hz; 功能应用要求： 支持通过手机、电脑、平板等设备远程管理及发布音频广播、文字广播等； 支持分区播报、录音播报、电话播报、定时播报等播报方式 支持分权限管理、远程自动升级、网络时间自动校准等； 支持敏感词汇的自动识别，能够提示或者强制屏蔽敏感词，保障播报内容的安全性。 支持网络语音单点播报、电话白名单网络设置、远程重启（网络）、指定广播分区设置、查询及统计等； 支持个性化铃声定制、安全知识广播资源库、校园文化广播资源库、动态预警信息等资源服务； 支持≥2路监控接入。 支持同一局域网内，能够通过手机客户端发现广播、登录认证、广播列表获取、广播喊话、分区控制、广播控制（播报、暂停、重新播放、取消、删除等）、播放状态实时同步。 支持电话喊话音频录制，可上传到平台做记录留痕。 ★为保证知识产权合法性，软件功能应具备国家版权局颁发的计算机软件著作权证书和产品登记测试报告。 | 1 | 台 |
| 2 |  | 应急直播主机 | 整机产品须为市场成熟产品、非OEM产品，应符合国家GB4943.1-2011信息技术设备安全通用标准； 硬件配置要求： 处理器：工业级处理器，主频≥2.0GHz； 外观：≥4.3英寸IPS材质电容触摸屏； ★通讯接口：≥2个RJ45接口，传输速率10/100/1000Mbps； ★内存：≥1GB； ★硬盘：≥4GB SSD，应支持扩展SATA硬盘； 接口：≥1路RS232，≥1个USB接口,≥1个TF卡槽，≥1个SIM卡槽； 功率：≤50W； 输入电源：100~240VAC 50/60Hz 功能应用要求 支持简单易用的 Web 操作，简洁设备管理界面； ★支持众多主流设备接入； ★支持第三方SDK私有协议接入，具备快速接入能力； 支持标准码流转码，能够与上级平台无缝对接； 支持在校园安全应急演练或应急指挥中，可以实现电子化应急演练预案与摄像头联动。 支持摄像头在预案执行过程中的自动录制功能。 支持预案过程与现场视频录制自动归档功能。 ★为保证知识产权合法性，软件功能应具备国家版权局颁发的计算机软件著作权证书和产品登记测试报告。 | 1 | 台 |
| 3 |  | 智能报警主机 | 硬件参数： 1、电压：220V 50Hz 2、功率：< 50W 3、CPU: Intel 处理器 4、内存: DDR3 4G 5、硬盘SSD: 64G，用于安装系统 6、网口：>=2个千兆网卡 7、接口：VGA，USB接口 主要功能： 1、支持4个网段的网络配置，支持web进行配置管理。 2、设备管理：支持多设备的添加，支持海康的周界超脑添加。 3、摄像头管理：支持报警摄像头的配置和管理。 4、报警音频管理：支持算法的报警音频配置，当前端的报警设备触发报警信号时，是根据不同的报警信号类型，控制前端的IP音频模块进行声音播放。 5、周界SDK接入：接入海康周界报警的SDK可以接收从小超脑触发的周界报警信号，信号触发时可以接收当时的现场图片，同时把报警信号的图片推送到云平台进行转发，转发给配置的报警接收人，接收人接收到报警信息，可查看触发图片，可查看现场监控画面和网络喊话。。 | 1 | 台 |
| 4 |  | 智能巡检牌 | 通过手机扫描二维码或者利用 NFC感应技术可直接对安全关键点进行安全排查，并上报排查结果。 | 200 | 个 |
| 三 | 双重体系实施服务 |  |  |  |  |
| 1 | 办公楼 | 基础实施服务 | 1.识别辨识危险源； 2.对风险进行定性定量分析并制定管控措施，结合学校安全工作需要进行等级划分，最终输出风险管控清单； 3.根据风险点清单梳理制定巡检点清单； 4.设置巡检点信息，编制隐患排查计划； 5.绘制校园四色图及校园风险比较图等； 6.印刷制作海报及四色图、告知卡、应急卡及其他所需物料，并张贴； 7.双重知识培训及安全应用业务培训； | 栋 | 1 |
| 2 | 教学楼 | 基础实施服务 | 1.识别辨识危险源； 2.对风险进行定性定量分析并制定管控措施，结合学校安全工作需要进行等级划分，最终输出风险管控清单； 3.根据风险点清单梳理制定巡检点清单； 4.设置巡检点信息，编制隐患排查计划； 5.绘制校园四色图及校园风险比较图等； 6.印刷制作海报及四色图、告知卡、应急卡及其他所需物料，并张贴； 7.双重知识培训及安全应用业务培训； | 栋 | 1 |
| 3 | 实验楼 | 基础实施服务 | 1.识别辨识危险源； 2.对风险进行定性定量分析并制定管控措施，结合学校安全工作需要进行等级划分，最终输出风险管控清单； 3.根据风险点清单梳理制定巡检点清单； 4.设置巡检点信息，编制隐患排查计划； 5.绘制校园四色图及校园风险比较图等； 6.印刷制作海报及四色图、告知卡、应急卡及其他所需物料，并张贴； 7.双重知识培训及安全应用业务培训； | 栋 | 1 |
| 4 | 图书综合楼 | 基础实施服务 | 1.识别辨识危险源； 2.对风险进行定性定量分析并制定管控措施，结合学校安全工作需要进行等级划分，最终输出风险管控清单； 3.根据风险点清单梳理制定巡检点清单； 4.设置巡检点信息，编制隐患排查计划； 5.绘制校园四色图及校园风险比较图等； 6.印刷制作海报及四色图、告知卡、应急卡及其他所需物料，并张贴； 7.双重知识培训及安全应用业务培训； | 栋 | 1 |
| 5 | 南二楼 | 基础实施服务 | 1.识别辨识危险源； 2.对风险进行定性定量分析并制定管控措施，结合学校安全工作需要进行等级划分，最终输出风险管控清单； 3.根据风险点清单梳理制定巡检点清单； 4.设置巡检点信息，编制隐患排查计划； 5.绘制校园四色图及校园风险比较图等； 6.印刷制作海报及四色图、告知卡、应急卡及其他所需物料，并张贴； 7.双重知识培训及安全应用业务培训； | 栋 | 1 |
| 6 | 线下服务要求 | 线下服务 | 1.线下实施及服务要求：线下实施建设标准和要求要严格按照河南省教育厅豫教安全〔2019〕85号文件的要求标准，省教育厅官网公开发布的政策文件为依据； 2.物料：线下所使用和张贴物料的规格、材质、主题风格等标准具体要求需要中标单位与甲方进行协商。 | 套 | 1 |

# 3.监控及拼接屏详细参数

| 序号 | 设备 名称 | 详细/技术参数配置说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 180°全景智能球机 | - 星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。全景画面由4个传感器拼接，实现180度的全景监控拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400； - 一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时提供快速细节定位功能； - 全景摄像机:传感器1/1.8＂4MP Progressive Scan CMOS，镜头2.8mm/F1.6，视场角水平180°垂直87°； - 细节跟踪摄像机:图像传感器1/1.8＂4MP Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)、黑白0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) 、0 Lux with IR，焦距5.6-208mm，37倍光学变倍； - 红外照射距离150m，红外灯亮度、角度根据场景智能调整； - 支持120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖； - 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； - 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能； - 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心； - IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准； - 光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计； | 2 | 台 |
| 2 | 人脸识别摄像机 | - 双400万1/1.8"CMOS，采用一体化设计，由双镜头相机与GPU模块组成，定点看全景、动点看细节； - 内置云台和一体化变焦镜头； - 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联； - 支持人体自动检测抓拍，并提供结构化后的人体属性图； - 支持人体检测距离40米，人脸检测距离30米； - 内置白光全彩阵列灯，低功耗，夜间红外灯亮度、角度可智能调整，保证夜间能正常进行人脸人体抓拍； - 支持HD2560x1440@30fps实时帧率，图像流畅； - 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； - 支持同时20路取流； - 支持透雾、电子防抖； - 支持IP66防水等级； | 2 | 台 |
| 3 | 周界智能警戒摄像机 | - 400万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机； - 最小照度0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； - 镜头4mm，水平视场角83°，宽动态范围120dB； - 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法； - 红外照射距离可达50米； - 采用学习硬件及算法,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测； - 支持联动白光报警，支持联动声音报警； - 内置1路扬声器和1路麦克风； - -30℃～60℃, 湿度小于95%(无凝结)； - 符合IP67级防尘防水设计； | 6 | 台 |
| 4 | 高清筒机摄像机 | 1）400万星光级1/2.7"CMOS筒型网络摄像机，最高分辨率2560×1440@25fps； 2）镜头4mm,水平视场角79°； 3) 最小照度0.005Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR； 4）支持3D数字降噪,支持120dB宽动态，支持背光补偿，适应不同监控环境； 5）支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法； 6）行为分析：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测； 7）异常侦测：场景变更侦测，虚焦侦测； 8）智能报警：移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,非法登录； 9）通用功能：一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印； 10）支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6，UDP，Bonjour； 11）红外照射距离可达50米； 12）支持IP67防水等级； | 31 | 台 |
| 5 | 高清半球摄像机 | 1）400万星光级1/2.7"CMOS日夜型半球型网络摄像机，分辨率可达2560×1440@25fps； 2）镜头4mm,水平视场角79°； 3) 最小照度0.005Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR； 4）支持3D数字降噪,支持120dB宽动态，支持背光补偿，适应不同监控环境； 5）支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法； 6）行为分析：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测； 7）异常侦测：场景变更侦测，虚焦侦测； 8）智能报警：移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,非法登录； 9）通用功能：一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印； 10）支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6，UDP，Bonjour； 11）红外照射距离可达30米； 12）支持IP67防水等级； | 1 | 只 |
| 6 | 周界防范录像机 | - NVR内嵌深度学习算法，包括结构化分析、比对、检索等，实现人员越界、入侵、离开侦测报警。 - 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； - 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； - 支持GB28181协议接入平台； - 支持8个SATA接口，最大支持接入8块硬盘，可用于录像和备份； - 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； - 可接入16路周界防范通道； - 支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示； - 支持人员流量统计功能，可统计通道指定区域和时间段的人员流量； - 支持热度统计功能，可统计通道指定时间段不同区域的人员流量大小； | 1 | 台 |
| 7 | 人脸识别录像机 | 1）可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 2）支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 3）支持GB28181协议接入平台； 4）支持8个SATA接口，最大支持接入8块硬盘，可用于录像和备份； 5）支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； 6）可接入16路人脸识别通道； 7）支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示； 8）支持客流量统计功能，可统计通道指定区域和时间段的客流量； 9）支持热度统计功能，可统计通道指定时间段不同区域的客流量大小； 10）支持人脸检索功能，可按事件、姓名检索人脸，支持以脸搜脸，并关联录像回放； 11）支持人车分类检索，并关联录像回放； | 1 | 台 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 不低于以下配置： - 硬盘容量: 6TB； - 尺寸:3.5寸； - 接口类型: SATA； - 硬盘转速: 5400转； - 缓存容量: 256MB； | 5 | 块 |
| 9 | 接入交换机8口POE | - 提供8个POE电口，1个上联千兆口； - 支持网络标准IEEE 802.3af,802.3at等； - 背板带宽1.8Gbps； - 单口最大30W，整机最大功率120W； - MAC地址表4K； - 坚固式高强度金属外壳； | 2 | 台 |
| 10 | 接入交换机8口全千兆 | - 提供8个千兆电口； - 支持IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； - 千兆网络接入设计，线速转发、无阻塞设计； - 坚固式高强度金属外壳； | 1 | 台 |
| 11 | 接入交换机16口POE | - 提供16个POE电口，2个千兆上联电口，2个千兆复用光口； - 支持网络标准IEEE 802.3af,802.3at等； - 背板带宽7.2Gbps； - 单口最大30W，整机最大功率230W； - MAC地址表4K； - 坚固式高强度金属外壳； | 2 | 台 |
| 12 | 接入交换机16口全千兆 | - 提供16个千兆电口； - 支持IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； - 千兆网络接入设计。线速转发、无阻塞设计； - 坚固式高强度金属外壳； | 3 | 台 |
| 13 | 机柜 | - 冷扎钢板； - 挂墙安装，用于前端交换机安装； | 1 | 台 |
| 14 | 弱电箱 | - 镀锌钢板、表面烤漆喷粉； - 防雨设计、室外用于放置前端摄像机电源； | 1 | 台 |
| 15 | PDU插板 | 1）3C规格：250V 10A 2500W； 2）长1.8米，8插位； - 机柜PDU。 | 3 | 个 |
| 16 | 电源线2*1.0 | - RVV 2*1.0； - 国标无氧铜； | 800 | 米 |
| 17 | 电源线2*1.5 | - RVV 2*1.5； - 国标无氧铜； | 1000 | 米 |
| 18 | 网线 | 国标，超五类网线； | 6100 | 米 |
| 19 | 线槽、线管 | 镀锌管、PVC管、PVC线槽； | 3200 | 米 |
| 20 | 全景摄像机长壁装支架 | - 1.2米立杆柱； 2）抱箍抱装铝合金长支架； | 2 | 台 |
| 21 | 人脸摄像机壁装支架 | 壁装铝合金支架； | 2 | 台 |
| 22 | 摄像机壁装支架 | 壁装金属短支架； | 37 | 个 |
| 二、监控室拼接屏 |  |  |  |  |
| 23 | 液晶拼接屏 | - 49寸LCD屏、拼缝1.8mm、分辨率1920*1080； - 屏幕宽高比16：9； - 亮度500CD/㎡； - 对比度4500：1； - 可视角度178°； - 响应时间8ms； - 色彩16.7M（8bit）； - AV2路BNC，1路VGA,1路DVI，1路HDMI输入，1路BNC输出； - 工作温度0℃-50℃； - 工作湿度20%-80%； - 供电电源AC100-240V，工作功耗200W； | 12 | 台 |
| 24 | 解码器16路 | 1）128路200W 或16路1200W分辨率实时解码； 2）最大支持16块屏幕任意拼接； - 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； - 支持开窗、窗口漫游功能； - 支持远程录像文件的解码输出； - 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙； - 支持透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台； - 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； - 支持PC机视频信号上墙； | 1 | 台 |
| 25 | 解码器8路 | 1）64路200W或8路1200W分辨率实时解码； 2）最大支持8块屏幕任意拼接； - 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； - 支持开窗、窗口漫游功能； - 支持远程录像文件的解码输出； - 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙； - 支持透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台； - 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； - 支持PC机视频信号上墙； | 1 | 台 |
| 26 | 管理主机 | - I5（8500）处理器； - 8G内存； - 2G独立显卡； - 120G固态硬盘； - 1T机械硬盘； - 22寸液晶显示器； - 鼠标、键盘； | 1 | 台 |
| 27 | 装配机柜 | - 立地式设计； - 按实地12单元（3×4规格）设计； - 钢质、带底柜； | 1 | 套 |
| 28 | 操作台 | 2联操作台； | 1 | 套 |
| 29 | 辅材 | - HDMI高清线，拼接大屏与解码器之间的连接线； - 网线，用于大屏之间的相互连接； - 电源插板，用于拼接屏与解码器的供电； | 1 | 套 |

# 第四章   评审标准、评审方法及成交原则

一、评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，结合本项目具体情况，采用综合评分法，满分100分。磋商小组根据评审原则和办法对所有响应文件进行集中审核，分别打分。

二、评分细则

磋商小组综合评审后按总得分由高至低顺序排出各有效供应商的名次，并按总得分从高到低推荐成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；；评审得分、最后报价和技术指标相同时，由采购人现场抽签决定优先顺序。

投标商总得分 = 技术得分+商务得分+价格得分

投标商总得分精确到小数点后两位。

三、评标步骤

（一）资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不再进行评标。

（二）符合性评审

磋商小组对所有符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定是否满足磋商文件的实质性要求。

（三）详细评审

磋商小组按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1、本次评标采用综合评分法。根据采购需要、商务、技术均能满足磋商文件要求，按磋商小组评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐 3 名成交候选人。

磋商小组每位成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分；然后汇总每个供应商的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐成交候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3、根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）要求，投标产品中如有属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现。采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且供应商所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购。

对于同时获得节能产品（强制采购节能产品除外）和环境标志产品认证证书产品，按一种产品优先采购。。

4、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

4.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

6、响应文件的澄清

6.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

6.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、 说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

7、磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

评审因素及评审标准

| 名称 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明材料扫描件 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2018年度或2019年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告或基本开户银行出具的有效资信证明或政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 相关设备和专业技术能力证明材料或承诺书 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 2020年1月至今任意一个月的缴纳税收的凭据及缴纳社会保险的凭据。注：本项目供应商为事业单位的、无纳税的需提供免税证明或其他证明材料。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函（格式自拟） |
|  | 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询 | “信用中国”网站和“中国政府采购网”【采购人或采购代理机构开标后可以对所有投标供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印并存档。供应商不良信用记录以开标后查询结果为准的，供应商自行查询的证明材料将不作为评审依据。】 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 针对是否存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动”情形的声明函 |
| 符合性审查标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | 签字盖章 | 供应商在制作响应文件时，应将竞争性磋商文件格式中明确签字盖章的内容电子签章或加盖公章（包括企业电子签章或公章、个人电子签章或签名），并将所有不可编辑的扫描内容（包括营业执照、财务报告、纳税凭证等）加盖企业电子签章或加盖公章。 |
|  | 投标有效期 | 提交响应文件截止之日起60日历天 |
|  | 交货期 | 合同签订后30日历天 |
|  | 质保期 | 一年 |
|  | 投标报价 | 投标报价不得高于本项目最高限价 |
|  | 不能接受的附加条件 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
|  | 报价唯一 | 只有一个有效报价 |
|  | 其他实质性要求 | 未违反招标文件中规定的其他实质性要求 |
|  | 响应文件制作机器码 | 未与其他响应人的响应文件制作机器码一致 |

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分（30分） | 投标报价评分标准 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／价格扣除后的投标报价)×30×100% 价格扣除后的投标报价＝投标报价－小微企业产品总价×6% 备注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能合理说明或不能提交有力证明材料证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术部分（55分） | 技术参数响应（38分） | 磋商小组根据磋商文件要求供应商提供技术指标说明材料，判断所投产品是否满足磋商文件的要求，均满足磋商文件要求的得38分。标注“★”的技术指标, 每有一项不响应磋商文件要求在满分基础上扣2分，未标注“★”的技术指标, 每有一项不响应磋商文件要求在满分基础上扣1分，38分扣完为止。 |
|  |  | 实施方案 （15分） | 1、供应商的实施方案编制的合理可行性，不可预见因素的预测， 实施步骤，对项目整体理解准确度，根据方案的科学性、合理性、实用性等。5分 实施方案合理可行、科学、合理、实用得5分； 实施方案较为科学、合理、实用得3分； 实施方案方案不详细得1分； 缺项不得分。 2、工期进度安排及保证措施，质量保证措施，安全保证措施等。 5分 进度计划科学合理，质量保证措施合理、可行性强得5分； 进度计划基本科学合理，质量保证措施完整、所采取的措施可行性一般得3分； 进度计划较差、质量保证措施可行性较差得1分； 缺项不得分。 3、对用户需求理解到位、系统、安全、经济。5分 对项目的理解及认识透彻深刻，描述详细合理，得5分； 对项目的理解、认识较粗略，描述一般，得3分； 对项目的理解、认识有偏差，描述较差，得1分； 缺项不得分。 |
|  |  | 培训方案 （2分） | 投标人应提供全面、专业的培训课程计划，包含培训内容、教材、课程安排、培训师资及相关描述等，使采购人能够熟悉系统、独立进行管理、常见故障处理、日常测试维护等工作；提供以上全部内容得2分，否则不得分。 |
| 3 | 商务部分（15分） | 业绩（2分） | 供应商需提供自 2017 年 1 月 1 日后完成的类似业绩（以合同签订时间为准,包含中标通知书、合同），每提供一份得 1 分，最多得 2分。 |
|  |  | 履约能力 （2分） | 1、供应商同时具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书，并且提供中国国家认证认可监督委员会网站-查询专区-管理体系认证证书公众查询的截图，且查询结果的内容显示有效（响应文件中附截图）。完全满足得2分，缺少一项不得分。 |
|  |  | 节能环保（1分） | 采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内的，对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的，每提供一种优先采购产品得1分，最多得1分。 |
|  |  | 服务承诺 （10分） | 根据供应商的售后服务内容、本地化服务的能力、保修期内及保修期外的售后服务、人员安排、故障响应、巡检服务内容、维护制度等合理性等进行打分。10分 售后方案的应答情况具有针对性、完善、合理的，得10分； 方案一般、基本满足甲方需求，得6分； 服务方案较差，不能满足甲方需求得3分； 不提供不得分。 |

# 第五章   合   同

甲方名称：                               乙方名称：

地    址：                               地    址：

邮    编：                               邮    编：

项目联系人：                             项目联系人：

电    话：                               电    话：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就乙方向甲方提供本合同项下货物事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

第一条、项目概况：

  - 项目名称：

1.2  项目地点：

1.3  项目金额：

1.5  项目工期：

1.6  项目设备清单：

1.7  设备收货地址：

第二条、项目施工内容：

本项目施工内容包括：

第三条、甲方工作：
3.1确认甲方项目协调人，负责实施过程中各种相关事宜的配合及协调。

3.2负责项目质量和进度的监督及竣工验收。

3.3负责按照合同约定付款。

第四条、乙方工作：
4.1严格按照国家规定的有关标准进行部署调试。

第五条、项目变更：

在项目实施过程中，若有项目的增减变更内容，双方必须协商一致，经甲方项目负责人书面签字确认后，方可按要求施工，同时调整相关费用。

第六条、项目工期：

第七条、项目验收和维护：

- 、付款

- 、保修及培训

第十条、违约责任：

10.1甲方未按合同规定支付货款时，每逾期一天应承担延期付款金额1‰的逾期违约金。

10.2乙方未按合同规定期限完成项目时，每逾期一天应承担延期交货金额1‰的逾期违约金。

10.3本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，如协商不成可向起诉方所在地人民法院诉讼。

10.4本合同未尽事宜，甲乙双方可协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

第十一条、附则：

# 12.1 本合同经甲、乙双方签字并加盖公章或合同章后生效。

12.3 本合同中因甲方的需求更改部分，价格甲乙双方协商认定。

12.4本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：                                  乙方：

（单位签章）                           （单位签章）

# 第六章   响应文件格式

【封面】

项目名称

响应文件

招标编号：中原磋商-2020-58号

响应人（企业电子签章或盖章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

年   月   日

目   录

- 法定代表人授权书

- 投 标 函

- 投标报价表格

- 资格证明文件

- 技术规格偏差表

- 拟投入本项目主要人员一览表

- 实施方案

- 售后服务方案

- 响应人类似项目业绩

- 中小微企业声明函

一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(响应人全名)的在下面签字的     (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为中原磋商-2020-58号 【项目名称】的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

响应人（企业电子签章或盖章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

地址：

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

法定代表人身份证扫描件

委托代理人身份证扫描件

二、投 标 函

致：    (采购人名称）

我们收到了招标编号为中原磋商-2020-58号的 【项目名称】  采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照竞争性磋商文件中规定的条款和要求，提供完成竞争性磋商文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币（小写：             元）。

(2) 如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本竞争性磋商文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部竞争性磋商文件，如有需要澄清的问题，我们同意按竞争性磋商文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的响应文件被接受，我们将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

响应人（企业电子签章或盖章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

日期：    年   月  日

三、投标报价表格

1、开标一览表

金额单位：元

项目名称; 郑州市第五十二中学校园安全风险防控体系项目. 响应人名称. 磋商报价; 大写：. 小写：. 交货期. 质保期. 投标有效期. 其他声明. 响应人（企业电子签章或盖章）： 法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）： 日期： 年 月 日

2、分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号、品牌 | 性能参数 | 产地 | 制造商 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人（企业电子签章或盖章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

日期：   年   月   日

四、资格证明文件

4.1具有独立承担民事责任的能力

（附法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明材料扫描件）

4.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供下列资料之一作为财务状况证明资料（复印件或扫描件）：

- 2018年度或2019年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告；

②基本开户银行出具的有效资信证明；

- 政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函。

注：

1、参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035 号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，注册会计师执业时间在年度审核时间内方为有效。

2、采用第②类基本开户银行出具的资信证明的，须满足以下要求：

1）资信证明开具时间须在投标截止时间前半年内，且在写明的有效期内；

2）资信证明写明针对投标项目的，项目名称必须与本招标项目名称一致。

4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

附相关设备和专业技术能力证明材料或承诺书

4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1、附2020年1月至今任意一个月的缴纳税收的凭据；

1）纳税证明必须包含增值税或营业税或企业所得税其中之一，并提供缴费银行单据或税务机关出具的证明复印件或扫描件作为证明材料；

2）供应商近半年零缴税，须提供近半年税务系统中纳税申报截图（包括增值税、营业税、企业所得税）信息作为证明材料，其中：成立时间不满半年的企业，零缴税仅须提供成立以来税务系统纳税申报截图；

3）成立时间未超过 1 个月的一般纳税人，或者未达到季报周期的小规模纳税人，提供合理说明；

4）供应商依法免税，应提供依法免税的相应证明文件。

2、附2020年1月至今任意一个月的缴纳社会保险的凭据；

供应商不需要缴纳社保的，需提供能够有效证明其属于国家允许不缴纳社保的相关证明文件（复印件或扫描件）。

4.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

附参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（格式自拟）

4.6“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询

“信用中国”网站和“中国政府采购网”【查询渠道：在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单” （www.ccgp.gov.cn）。；

（采购人或采购代理机构可以对所有投标供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印并存档。投标供应商不良信用记录以开标后查询结果为准的，供应商自行查询的证明材料将不作为评审依据。）

4.7 投标保证金承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的响应人，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

三、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

四、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，响应人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

响应人（企业电子签章或盖章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

年    月    日

4.8 招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称： ，采购编号：）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按竞争性磋商文件的规定，以银行转账或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

响应人（企业电子签章或盖章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

年    月    日

4.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

针对是否存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动”情形的声明函（格式自拟）；

响应人（企业电子签章或盖章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

年    月    日

4.10反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在              项目 招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

响应人（企业电子签章或盖章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

年    月    日

4.11竞争性磋商文件要求提供的其他资格证明文件或响应人认为有必要提供的其他证明文件

五、技术规格偏差表

| 序号 | 设备名称或条款号 | 技术参数及要求 |  | 对磋商文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 磋商文件 | 响应文件 |  |  |  |
| 1 | 设备或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

响应人（企业电子签章或盖章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

年    月    日

注：

1、 对磋商文件偏差填写“无偏差”或“正偏差” 或“负偏差”，并在“描述”栏中加以说明。

2、 正偏离是指响应的条件高于磋商文件要求，负偏离是指响应的条件低于磋商文件要求。

3、 正偏离不加分，负偏离按评审标准作扣分处理。

六、拟投入本项目主要人员一览表

| 职务名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目经理 |  |  |  |  |
| 2.项目现场负责人（含现场负责人助理） |  |  |  |  |
| 3.其他项目团队成员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |

七、实施方案

八、售后服务方案

包括但不限于以下内容：

服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、故障响应、巡检服务内容、维护制度、培训等。

九、响应人类似项目业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 需方名称 |  |
| 需方地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 质量标准 |  |
| 主要供货内容 |  |

十、中小微企业声明函

1、中小企业声明函（供应商）

（供应商属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章或公章）：

日期：

说明：

（1）该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业不用提供该声明。

（2）对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商为代理商且为小型、微型企业同时提供小型、微型企业制造的货物时，视为提供小型和微型企业产品，此时产品制造商须同时提供中小企业声明函。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、中小企业声明函（制造商）

（制造商属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章或公章）：

日期：

3、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（企业电子签章或公章）：

日  期：