| B包磋商报价表（以二轮报价为准） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [货币单位：（人民币）元] |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| 1 | 商鼎路隧道监控设施改造拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电源线 |  |  |  | 米 | 6000 |  |
| 1.2 | 网线 |  |  |  | 米 | 1000 |  |
| 2 | 商鼎路隧道监控设施新改造部分 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 高清网络摄像机 | DS-2CD7A27EWD-IZS(2.8-12mm)(B) | 海康威视股份有限公司 | 杭州 | 台 | 80 |  |
| 2.2 | 高清网络智能球机 | iDS-2DE7232MWR-A(S5) | 海康威视股份有限公司 | 杭州 | 台 | 8 |  |
| 2.3 | 电源线 | rvv3*2.5 | 上海爱谱华顿电子科技集团有限公司 | 上海 | 米 | 6000 |  |
| 2.4 | 网线 | AP-6-01 | 上海爱谱华顿电子科技集团有限公司 | 上海 | 米 | 1000 |  |
| 2.5 | 配电箱 | 定制 | 国产 | 中国 | 个 | 88 |  |
| 2.6 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤 | 深圳联鸿泰电子有限公司 | 深圳 | 对 | 88 |  |
| 2.7 | 48口交换机 | RG-NBS3200-48GT4XS | 锐捷网络股份有限公司 | 福建福州 | 台 | 2 |  |
| 2.8 | 录像机 | DS-96128N-I24 | 海康威视股份有限公司 | 杭州 | 台 | 2 |  |
| 2.9 | 监控硬盘 | ST4000VX000-520 | 希捷公司 | 美国 | 块 | 48 |  |
| 2.1 | 光缆 | 12芯光缆 | 国产 | 中国 | 米 | 6000 |  |
| 2.11 | 配管 | IDG32 | 国产 | 中国 | 米 | 500 |  |
| 2.12 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1 |  |
| 3 | 商鼎路隧道、红专路隧道龙门架可变信息屏改造拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 可变信息屏 |  |  |  | 块 | 4 |  |
| 4 | 商鼎路隧道、红专路隧道龙门架可变信息屏改造新增部分 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 可变信息屏 | BX-6E1X HUB | 上海仰邦科技股份有限公司 | 上海 | 块 | 4 |  |
| 5 | 商鼎路隧道、红专路隧道、未来路隧道、城东路隧道、纬四路隧道龙门架广播改造 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 功放模块 | CD-SOS-R150W | 深圳市畅电科技有限公司 | 深圳 | 台 | 10 |  |
| 5.2 | 喇叭 | CDR-SPK-R20W | 深圳市畅电科技有限公司 | 深圳 | 个 | 20 |  |
| 5.3 | 音频线 | 配套 | 国产 | 中国 | m | 150 |  |
| 5.4 | 网线 | AP-6-01 | 上海爱谱华顿电子科技集团有限公司 | 上海 | m | 150 |  |
| 5.5 | 电源线 | rvv3*2.5 | 上海爱谱华顿电子科技集团有限公司 | 上海 | m | 150 |  |
| 5.6 | 交换机 | RG-NBS3100-8GT2SFP | 锐捷网络股份有限公司 | 福建福州 | 台 | 10 |  |
| 5.7 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1 |  |
| 6 | 商鼎路隧道传感器及传感器配套线缆更换拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CO-VI传感器 |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 6.2 | 风速风向传感器 |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 6.3 | 配套线缆 |  |  |  | 批 | 1 |  |
| 7 | 商鼎路隧道传感器及传感器配套线缆更换新安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | CO-VI传感器 | XFTS-VICO800 | 上海勋光电子科技有限公司 | 上海 | 台 | 2 |  |
| 7.2 | 风速风向传感器 | XFTS-UWMS400 | 上海勋光电子科技有限公司 | 上海 | 台 | 2 |  |
| 7.3 | 配套线缆 |  |  |  | 批 | 1 |  |