南阳市生态环境局大气污染防治精准决策系统建设与技术服务项目

招 标 文 件

采   购  人：南阳市生态环境局

代 理 机 构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

日       期：二○二一年十月

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购[2017]10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

目录

第一章	招标公告	5

第二章	投标须知	9

投标人须知前附表	9

一、总则	16

二、招标文件	18

三、投标文件	19

四、投标文件的提交	21

五、开标	21

六、评标	21

七、合同授予	22

八、重新招标	23

九、纪律和监督	23

十、需要补充的其他内容	23

十一、 电子招标投标	24

第三章 评标办法	27

一、初步评审表	27

二、详细评审标准	28

三、 评标结果	32

第四章 合同条款	33

第五章 项目内容和要求	40

一、 项目概况	40

二、采购需求	40

三、技术要求	41

四、服务人员要求	48

五、考核标准	49

六、其他要求	49

第六章	投标文件格式	51

一、投标函及投标函附录	53

（一）投 标 函	53

（二）投标函附录	54

二、法定代表人身份证明	55

三、授权委托书	56

四、技术部分	57

五、项目管理机构（格式自拟）	58

六、资格审查相关资料	59

七、投标承诺函	60

八、招标文件确认书	62

九、承诺书	63

十、其它材料	64

十一、享受政府采购政策的证明材料	65

1、中小企业声明函（工程、服务）	65

2、残疾人福利性单位声明函	66

3、监狱企业证明文件	66

第一章 招标公告

南阳市生态环境局大气污染防治精准决策系统建设与技术服务项目

公开招标公告

项目概况

南阳市生态环境局大气污染防治精准决策系统建设与技术服务项目招标项目的潜在投标人应在南阳市公共资源交易网（www.nyggzyjy.cn）获取招标文件，并于2021年11月11日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：南阳政采公开-2021-107

2、项目名称：南阳市生态环境局大气污染防治精准决策系统建设与技术服务项目

3、采购方式：公开招标

4、 预算金额：35000000.00元      最高限价：35000000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳政采公开-2021-107 | 南阳市生态环境局大气污染防治精准决策系统建设与技术服务项目 | 35000000.00 | 35000000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：聘请专家团队，建立大气环境物联监测网络，建设大气环境分析管理平台（具体要求详见招标文件采购需求）；

5.2、资金来源：财政资金，已落实。

5.3、服务期限：自合同签订之日起3年。

5.4、服务地点：南阳市。

6、合同履行期限：自合同签订之日起3年。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.2、提供拟派项目负责人、委托代理人为本单位正式员工，须提供公告发布之日前近连续3个月在本单位社保缴纳证明；

3.3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2020年度财务审计报告，公司成立时间不足一年的自成立年份开始提供）；

3.4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供公告发布之日前近连续3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明复印件或扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金，新成立企业从成立之日起计算））；

3.5、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供承诺书）；

3.6、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

3.7、投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人），并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责（格式自拟）。

3.8、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标。依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》（宛公管办[2020]22号）文，供应商需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内。

3.9、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

三、获取招标文件

1、时间：2021年10月22日至2021年10月28日，每天上午08:30至12:00，下午12:00至 17:30（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：南阳市公共资源交易网（www.nyggzyjy.cn）

3、方式：登录“南阳市公共资源交易网（www.nyggzyjy.cn）”网站，注册后凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件(*.nyzf 格式) 及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区）。

4、售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2021年11月11日09时00分（北京时间）

2、地点：本项目使用不见面开标，投标人无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区栏发布的南阳不见面开标-操作手册（投标人） http://www.nyggzyjy.cn/TPFront/xzzq/。

五、开标时间及地点

1、时间：2021年11月11日09时00分（北京时间）

2、地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址http://ggzyjy.nanyang.gov.cn:8090/BidOpening，投标人无需到南阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《南阳市公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为五个工作日 。

七、其他补充事宜

1、本项目实行资格后审，审查内容以投标截止前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任；

2、不见面服务的具体事宜请与南阳市公共资源交易中心进行咨询（地址：南阳市范蠡东路市民服务中心3号楼4楼5楼）。企业诚信库注册咨询电话：0377-61176186、电子交易系统技术支持电话：0377-61176137、 CA数字证书技术支持电话：0377-61176139。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：南阳市生态环境局

地址：南阳市宛城区张衡东路与南都路交叉口西北角

联系人：叶启森

联系方式：18637781117

2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：河南省南阳市人民路与张衡路交叉口卓越凯悦国际20楼2008室

联系人：王楠

联系方式：18039306369

3、项目联系方式

项目联系人：王楠

联系方式：18039306369

2021年10月21日

第二章 投标须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南阳市生态环境局 地址：南阳市宛城区张衡东路与南都路交叉口西北角 联系人：叶启森 联系方式：18637781117 |
| 2 | 代理机构 | 名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地址：河南省南阳市人民路与张衡路交叉口卓越凯悦国际20楼2008室 联系人：王楠 联系方式：18039306369 |
| 3 | 项目名称 | 南阳市生态环境局大气污染防治精准决策系统建设与技术服务项目 |
| 4 | 项目地点 | 南阳市 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 服务期限 | 自合同签订之日起3年 |
| 8 | 质量要求 | 合格 |
| 9 | 合格的投标人 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求： 3.1、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照； 3.2提供拟派项目负责人、委托代理为本单位正式员工，须提供公告发布之日前近连续3个月在本单位社保缴纳证明； 3.3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2020年度财务审计报告，公司成立时间不足一年的自成立年份开始提供）； 3.4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供公告发布之日前近连续3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明复印件或扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金，新成立企业从成立之日起计算））； 3.5、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供承诺书）； 3.6、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； 3.7、投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人），并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责（格式自拟）。 3.8、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标。依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》（宛公管办[2020]22号）文，供应商需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内。 3.9、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。 本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。 |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 偏离 | 允许正偏离 |
| 17 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 18 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15日前 |
| 19 | 投标截止时间 | 2021年11月11日09时00分 |
| 20 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到文件后 24 小时内 |
| 21 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到文件后 24 小时内 |
| 22 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为需要提供的其它资料 |
| 23 | 投标有效期 | 从投标截止之日起计算 60 日历天 |
| 24 | 近年财务状况的年份要求 | 2020年 |
| 25 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2018 年 01 月 01 日以来 |
| 26 | 是否允许递交备 选投标方案 | 不允许 |
| 27 | 签字或盖章要求 | 投标文件格式中规定需加盖电子签章的页面要求，投标人须加盖投标人电子公章或法定代表人电子签章或被授权人电子签名。 |
| 28 | 投标文件份数 | （1）加密电子投标文件一份（在南阳市公共资源交易系统指定位置上传） （2）潜在投标人中标后，如采购人需要，须按采购人要求提供相应份数纸质版投标文件（须为加盖电子签章后生成的 pdf 投标文件，封面须加盖单位公章）。 |
| 29 | 电子投标文件递交 | 电子投标文件递交： 1、递交网址：http://www.nyggzyjy.cn。 2、投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。 3、投标人所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。 |
| 30 | 递交投标文件地 点 | 本项目不见面开标，不适用。 |
| 31 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到南阳市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标截止时间前,用数字证书登录南阳市公共资源交易中心并进入“不见面开标大厅”等候开标，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（本次项目解密时长为30分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。） |
| 32 | 开标程序 | 1、投标人代表持本单位CA数字证书提前一小时登录不见面开标系统并在线签到。 2、开标时间到，在线公布投标人、采购人代表、监标人等有关名单。 3、开标顺序： ①投标人解密：投标企业制作电子响应文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。 ②采购人解密。采购人持有本单位 CA 数字证书进行二次解密。 ③唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留5分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。采购人、监督人需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复。 ⑤采购人、监督人等相关人员在开标记录表上（可进入原评标系统直接打印）签字确认。 ⑥招标代理机构在开标结束后将招标文件和有效电子响应文件导入评标系统。 |
| 33 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：共7人，其中业主评委2人，专家5人（有关技术、经济等方面的专家）； 评标专家确定方式：由采购人在开标前从相关评标专家库中随机抽取。 |
| 34 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3 名； |
|  | 需要补充的其他内容 |  |
| 35 | 招标控制价 | 大写：叁仟伍佰万元整（¥35000000.00） 其中：大气环境物联监测网络：壹仟肆佰柒拾柒万元整（¥14770000.00）；大气环境分析管理平台：伍佰叁拾伍万（¥5350000.00）；专家团队咨询服务：壹仟肆佰捌拾捌万（¥14880000.00）。 投标人的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标按废标处理 |
| 36 | - 投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，包括但不限于中标后的招标代理服务费。 - 招标代理费收取参照发改办价格[2015]299 号文协商收取。 |  |
| 37 | 解释权 | 1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 3、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法（综合评分法）、投标文件格式的先后顺序解释； 4、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 5、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准； 6、按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 依据豫发改公管（2019）198号文要求，投标人投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需投标人自行承担责任。 |  |
| 39 | 制定本招标文件法律依据 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规。本招标文件解释权归采购人。其他未尽事宜按国家最新法律、法规执行。 |

## 一、总则

1.综合说明

1.1采购人：见投标须知前附表；

1.2采购代理机构：见投标须知前附表；

1.3项目名称：见投标须知前附表；

1.4项目地点：见投标须知前附表；

1.5资金来源：见投标须知前附表；

1.6资金落实情况：见投标须知前附表。

2.项目概况及任务

2.1本项目划分一个标包，聘请专家团队咨询服务，建立大气环境物联监测网络，建设大气环境分析管理平台。（详见第五章）

3.招标范围及标段划分

3.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及当地相关的法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

3.2本项目招标范围及标段划分：见投标人须知前附表。

4.招标要求

4.l质量要求：见投标人须知前附表

4.2质量评定的标准和规范见国家、河南省执行的最新版本。

4.3服务期限：见投标人须知前附表

4.4投标人资格要求：

4.4.1投标人应具备承担本项目的服务能力和信誉，详见投标人须知前附表。

4.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.5项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

4.4.3投标人或投标人之间不得存在下列情形之一：

（l）采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（6）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（7）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（8）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

4.5中标人的合同质量等级以投标文件承诺质量等级为准。若中标人不能达到承诺质量等级，应返工，由此造成的损失由中标人承担。

4.6中标人的合同服务期限以投标文件承诺为准。若中标人不能按承诺的服务期限完成服务内容，按逾期违约缴纳违约金。

5.投标人投报标段要求

5.1投标人必须对招标范围内的全部内容进行投标，只投其中部分内容者则其投标文件无效。

5.2每个投标人对每个标段只能提交一个不变投标预算价，提交或参与了一套以上投标文件和一个以上可变投标报价的投标人将使其参与全部投标文件无效。

6.投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，包括中标后的招标代理服务费。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不负担任何责任。

7.踏勘现场

7.1踏勘现场：不组织。

7.2在招标文件和参考资料中采购人提供的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

8.投标预备会

8.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

8.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

8.3投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

9.分包

本项目不允许分包或转包。

10.偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

11.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 二、招标文件

12.招标文件的组成 本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）评标办法

（4）合同书

（5）项目内容和要求

（6）投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

13.招标文件的修正、澄清与投标答疑

13.1投标人从“南阳市公共资源交易中心网”下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人提出，以便澄清。

13.2采购人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要采购人予以澄清，应登录“南阳市公共资源交易中心网”以不署名的形式提出。按投标人须知前附表规定时限前提疑。详见《南阳市公共资源交易中心网上招投标系统操作手册》。

13.3采购人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在“南阳市公共资源交易中心网”向所有投标人公示，但不指明来源。

13.4招标文件发布后，在投标人须知前附表规定时限的任何时候，确需要变更招标文件内容的，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改并同时报招标投标监督部门备案。招标文件的修改以答疑形式在“南阳市公共资源交易中心网”发布，招标文件的答疑作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.5招标文件的答疑在“南阳市公共资源交易中心网”公示后，若投标人对招标文件的答疑有需要进一步澄清的，应在24小时内以不署名的形式在“南阳市公共资源交易中心网”提出。

13.6投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。

13.7如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

13.8招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上答疑形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网上答疑为准。

14.招标文件的解释

14.1投标人如发现招标文件有互相矛盾的地方或认为文意含糊不清时，应及时向采购人书面提出，采购人做出的解释均以书面为准，采购人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

14.2投标人由于对招标文件的误解或忽略导致投标人发生的任何风险，其责任自负,不得向采购人提出任何索赔要求。

14.3投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或字迹不清之处应在招标文件发出3日内向采购代理机构提出，否则由此引起的后果由投标人自负。

14.4当招标文件、补充(答疑)文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

## 三、投标文件

15.投标报价

15.1本次投标报价为含税人民币价。

15.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

15.3所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

16.投标文件的组成

16.1投标文件应包括下列内容：《详见投标文件格式》。

17.投标有效期

17.1投标有效期自投标截止之日起开始计算60日历天，采购人延长投标有效期，应在开标前3天以书面形式通知所有投标人。

17.2如果出现特殊情况，采购人可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求和投标人的答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金予以返还。同意延长投标有效期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间；在延长期内，应满足投标须知第19条款的全部规定。

18.资格审查资料

见投标人须知前附表。

19.投标文件的编写

19.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，报价函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

19.2投标文件的制作应满足以下规定:

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入对应相关内容。

（3）第六章“投标文件格式”中要求电子签章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或签字或电子签名章。

（4）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密， 形成加密的投标文件。

19.3因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

19.4中标人需提供的投标文件纸质版的要求见投标人须知前附表。

19.5电子投标文件中的图片应清晰可辩，否则所导致的一切后果由投标人自行承担。

19.6投标文件文字：投标文件均以中文印制，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时以中文为准。

20.投标文件计量单位

20.1投标文件计量单位：除在招标文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

## 四、投标文件的提交

21.投标截止期

21.1投标截止期:见投标须知前附表。

21.2采购人可以根据投标须知第13条款的规定发出补充文件并酌情延长投标截止期限。在上述情况下，采购人与投标人在原投标截止期方面的全部权力和义务将适用于延长后新的投标截止期。

22.迟到的电子投标文件

采购人在规定的投标截止期以后将拒绝接受投标人的电子投标文件。

23.投标文件的修改与撤回

23.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易中心网交易系统最后一份投标文件为准。

23.2在投标截止期与投标有效期(包括延长的投标有效期)终止时间之间，投标人不能撤回投标文件。

## 五、开标

24.开标

24.1采购人在投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标。

25.开标程序

25.1 详见投标须知前附表；

## 六、评标

26.评标委员会

26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当从有关部门依法设立的评标专家库中确定评标委员会成员。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

27.评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

28.评标

评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 七、合同授予

29.定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

30.中标通知

在投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。对未中标的投标人，不做任何未中标原因的解释。所有投标文件不予退还。

31.签订合同

31.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

31.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人需承担相应的违约责任；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 八、重新招标

32.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 九、纪律和监督

33.纪律和监督

33.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

33.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

33.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

33.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员及采购代理机构相关工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

33.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 十、需要补充的其他内容

34.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 十一、 电子招标投标

35.采用电子招标投标，对投标文件的编制、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：

问题澄清通知

编号：

（投标人名称） :

（项目名称）       标段招标的评标委员会， 对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至

（详细地址）或传真至            （传真号码）。采用传真方式的，应

年    月    日    时前将原件递交至           （详细地址）。

评标工作组负责人：（签字）

年    月    日

附件二：

问题的澄清

编号：

（项目名称）       标段招标的评标委员会：

问题澄清通知（编号：         ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投 标 人：      	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年    月    日

- 评标办法

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务类招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

## 一、初步评审表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标人须知前附表”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 3.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照 |
|  |  | 人员要求 | 拟派项目负责人、委托代理为本单位正式员工，须提供公告发布之日前近连续3个月在本单位社保缴纳证明 |
|  |  | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2020年度财务审计报告，公司成立时间不足一年的自成立年份开始提供） |
|  |  | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供公告发布之日前近连续3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明复印件或扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金，新成立企业从成立之日起计算）） |
|  |  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供承诺书） |
|  |  | 无重大违法记录书面声明 | 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明） |
|  |  | 无行贿犯罪记录承诺函 | 投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人），并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责（格式自拟） |
|  |  | 信用记录查询 | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标。依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》（宛公管办[2020]22号）文，供应商需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内。 |
|  |  | 其他要求 | 符合“投标人须知前附表”的要求 |
| 3.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合“投标人须知前附表”的要求 |
|  |  | 服务期限 | 符合“投标人须知前附表”的要求 |
|  |  | 质量要求 | 符合“投标人须知前附表”的要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合“投标人须知前附表”的要求 |
|  |  | 投标报价 | 符合招标文件要求，不得超出招标控制价 |
|  |  | 其他要求 | 符合招标文件中各章节的要求 |

二、详细评审标准

| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （15分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。 其余各供应商的投标报价得分=评标基准价÷投标报价×15分。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 为贯彻落实财库〔2011〕181号《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，促进中小型企业的发展，评审时给予小型或微利企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。即小微型企业优惠后报价=投标报价*（1-6%） 投标报价扣除相应比例后称为“优惠后评标价”即评标价。 凡未按规定提供《中小企业声明函》原件（声明函格式详见附件）及相应的中小企业证明材料的；或代理国内外大型企业产品的，均不得统计为中小企业。中小企业用优惠后评标价参与评分。 中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》及《政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》财库【2011】181号为依据。 监狱企业及社会福利企业视同中小企业，但必须提供相应的证明材料。 有效供应商是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。 |
| 2 | 技术部分 （66分） | 技术指标（21分） | 完全满足招标文件技术参数要求，得满分21分，技术参数每一项不满足扣3分，扣完为止。任何一项产品技术指标如有一处被评标委员会一致认定为重大负偏离差从而影响到产品正常运行的，则产品技术指标得分为0分，且不予推荐为成交候选人。 |
|  |  | 技术方案（10分） | （1）投标人根据本项目具体需求制定针对性的点位选择和布设方案，方案思路清晰、合理、针对性强的得4-5分； 方案思路较清晰较合理、有一定针对性的得2-3分； 方案一般的得0-1分。 |
|  |  |  | （2）根据投标产品的供货计划、安装及调试方案及确保货物安装质量的保障措施等方面进行综合评定： 项目实施及保证措施内容科学合理的4-5分； 内容较完备可行2-3分； 内容一般得0-1分。 |
|  |  | 质控方案（5分） | 投标人建立针对本项目服务期内完整的质量保证和质量控制体系，评委根据其编制水平进行横向比较，内容科学合理的4-5分；内容较完备可行得2-3分；内容一般得0-1分。 |
|  |  | 技术能力（10分） | （1）投标人所投标产品（便携式TVOC传感监测、便携式空气质量监测仪）具有省级或省级以上计量检测单位出具的技术检测报告的得2分，未提供或提供不完全者不得分。 （2）投标人所投标产品（七参数微型站、两参数微型站）具有中国环境保护产品认证证书的得2分，未提供或提供不完全者不得分。 （3）投标人具有CMMI证书5级或以上得2分。 （4）投标人具有网格化监测平台软件著作权证书、网格化移动APP软件著作权证书、网格化监测执法调度监测平台软件著作权证书、大气预警系统软件著作权证书的每项得1分，最多得4分，未提供不得分。 |
|  |  | 服务能力（10分） | （1）投标人具有网格化监测预警系统运营服务证书得2分（证书服务项目须含微型空气站、VOC预警）。 （2）投标人具有五星售后服务认证证书，且认证范围有网格化监测设备、微型站、环境管理咨询的得2分。 （3）投标人详细说明售后服务的内容、形式、含维护人员组成、免费维护时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间。描述完整、内容详尽得 5-6 分，基本完整、内容较详尽得 3-4 分，其它情况得1-2分。 |
|  |  | 服务方案(10分) | （1）由评委根据各投标人提供的服务方案包括人员、车辆、设备配置、运维制度，横向比较酌情评分，描述完整、内容详尽得 4-5分，基本完整、内容较详尽得 2-3 分，其它情况得0-1分。 （2）由评委根据各投标人所提供的培训计划差异横向对比酌情评分，描述完整、内容详尽得 4-5分，基本完整、内容较详尽得 2-3 分，其它情况得0-1分。 |
| 3 | 商务部分 （19分） | 投标人实力（9分） | （1）投标人获得过企业技术中心的得2分，未提供不得分； （2）投标人获得过 “守合同重信用”奖项的得2分，未提供不得分； （3）投标人具有获得过相关部门颁发的质量奖的得2分，未提供不得分； （4）投标人具有城市空气质量连续自动监测系统科技公关类证书得3分，未提供不得分。 |
|  |  | 认证（4分） | （1）投标人具有信息技术服务管理体系证书证书，且认证内容有硬件维护、数据处理服务的得1分，未提供不得分。 （2）投标人具有测量管理体系认证证书，且认证内容有环境监测方面的得1分，未提供不得分。 （3）投标人具有诚信管理体系认证证书，且认证内容有数据服务的得1分，未提供不得分。 （4）投标人具有知识产权管理体系认证证书的得1分，未提供不得分。 |
|  |  | 业绩（6分） | 投标人自2018年1月1日以来承建过同类项目业绩（合同清单中至少包含微型站和管理咨询服务），每提供一个得2分，最高得6分。提供中标通知书、合同复印件。 |

备注：

1、上述业绩合同、各类证书、证明材料等，响应文件中应与要求上传至诚信库中的原件扫描件一致，否则不得分。

2、本项目实行资格后审，审查内容所涉及的原件以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。(原件扫描件请上传至南阳市公共资源交易中心企业诚信库对应菜单位置，若无对应菜单，请上传至 “投标所需材料”菜单中，并生成子目录）

3、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2011﹞181 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（参加政府采购活动中的中小企业应当提供《中小企业声明函》，格式参考《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2011﹞181 号）附件。）

- 评标结果

本次评标采用综合评分法，评比采用百分制进行评分，总分为100分。评标委员会严格招标文件的要求和条件进行评标和打分，按得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。评审得分且投标报价均相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐。若均相同由评标委员会投票推荐。

- 合同条款

（双方应根据招标文件、中标通知书、投标人的投标文件（包括澄清说明），以及与项目招标相关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离国家相关法律法规、招标件的实质性内容要求和投标文件的承诺，最终以双方实际签订的合同为准。）

服务类政府采购合同

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

招标采购文件编号：

甲方合同编号：

甲方：

乙方：

甲方合同法律审核部门：

签订时间：      年    月    日

（甲方）（××项目）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.（××号）中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸及电子版资料

第二条  合同内容

服务名称：详见合同附件中《服务一览表》

第三条  合同总金额

本合同服务总金额：￥                   元。

大写：                                      元。

分项价款在《服务一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括服务期间必须的日常物料、易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原中标金额的10%。

第四条  权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第五条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

第一次验收合格后支付至合同总价的     ％，第二次验收合格后支付至合同的     ％，第    次验收合格后支付至合同总价的     ％，余款     ％作为质量保证金于服务运行期满     月后，并经甲乙双方复验合格后的     个工作日内付清。

- 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），××银行（或××非银行金融机构）同意向乙方提供关于本项目的贷款（附《借款合同》），经甲方审核无误后，甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至××银行（或××非银行金融机构）与乙方共同确认的收款账户：

户名：

开户行：

账号：

第六条  履约保证金

1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金                元（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。

2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3.如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后      天内无息退还乙方。

第七条  验收

1.服务期限：                     至                  。

服务地点：                                         。

验收时间：                                         。

验收地点：                                         。

2. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

5.如根据项目实施情况需要分阶段验收，则双方分阶段签署《验收报告》。

6.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条  项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同,并指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：               ； 联系电话：                      。

第九条  售后服务

1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在××日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题在    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

第十条  分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条  违约责任

1.乙方所交付服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用     ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的    ‰的违约金。如乙方逾期达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条  争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第   种方式解决：

①向当地有管辖权的法院提起诉讼；

②向当地仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条  其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行（基本账户）：

银行帐号：                       银行帐号（基本账户）：

甲方合同法律审核（盖章）：

时间：         年     月     日

第五章 项目内容和要求

- 项目概况

南阳市生态环境局拟采购大气污染防治精准决策系统建设与技术服务，拟中标人需基于大气环境远景目标，以需求为导向，深入推进物联网、生态AI云架构、3D建模技术、大数据分析、区块链、人工智能等技术在大气环境保护领域的应用，构建“生态大脑蓝天云”，以通过大气环境感知、分析、管理与管控等方式，制定适应新时期大气环境保护工作的可达性方案。

建立大气环境物联监测网络，实现网格化精准监测，实时采集大气环境质量数据，打通监测与监管通道，缩短发现问题至解决问题时间；搭建智能分析与管理平台，实现监测数据可视化、整体（大气）数据融合共享化；提供大气环境管理咨询与管控服务，实现环境污染问题管控科学化、精准化。

此项目中硬件部分建设实现覆盖南阳市中心城区建成区，利用现有重型柴油车远程在线监控指挥中心屏幕建设总控平台部分，后期数据所有权归南阳市生态环境局，数据不得对外泄露，服务期间保证每年空气质量持续改善并能完成当年既定目标。

## 二、采购需求

| 服务类型 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境物联监测网络 | 七参数空气质量微型站 （PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TVOC） |  | 119 | 套 | 租赁设备并购买数据服务3年 |
|  | 两参数空气质量微型站（PM10、PM2.5） |  | 60 | 套 |  |
|  | 便携式TVOC传感监测 |  | 1 | 套 |  |
|  | 便携式空气质量监测仪 |  | 1 | 套 |  |
|  | 热成像双光谱云台摄像机 |  | 10 | 套 | 含运维3年 |
|  | 高空瞭望系统 |  | 10 | 套 |  |
| 大气环境分析管理平台 | 数据资源融合 |  | 1 | 套 |  |
|  | 在线指挥一张图 |  | 1 | 套 |  |
|  | 目标考核管理 |  | 1 | 套 |  |
|  | 空气质量监测 |  | 1 | 套 |  |
|  | 应急预警 |  | 1 | 套 |  |
|  | 网格化指挥调度 |  | 1 | 套 |  |
|  | 移动APP管理 |  | 1 | 套 |  |
|  | 污染源在线 |  | 1 | 套 |  |
|  | 移动源管控 |  | 1 | 套 |  |
|  | 高空瞭望系统 |  | 1 | 套 |  |
| 专家团队咨询服务 | 团队服务 | 驻场和远程指导服务 | 1 | 年 | 服务期限3年 |
|  |  | 本地化机制体制服务 | 1 | 年 |  |
|  |  | 数据分析服务 | 1 | 年 |  |
|  |  | 巡查排查服务 | 1 | 年 |  |
|  |  | 重污染过程预警管控服务 | 1 | 年 |  |
|  |  | 重点区域管控方案 | 1 | 年 |  |
|  | 移动监测服务 | 大气走航监测 | 12 | 次/年 |  |
|  |  | 道路积尘负荷走航 | 12 | 次/年 |  |
|  | 溯源解析服务 | 颗粒物源解析 | 1 | 次/年 |  |
|  |  | VOCs组分解析 | 1 | 次/年 |  |
|  |  | VOCs走航 | 5 | 次/年 |  |
|  |  | VOCs泄露热成像 | 5 | 次/年 |  |
|  |  | 非甲烷总烃监测 | 5 | 次/年 |  |

## 三、技术要求

3.1 大气环境物联监测网络建设

3.1.1 七参数空气质量微型站

七参数空气质量微型站可在线监测大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TVOC。

微型站设备基于有线、无线通讯技术，具有GPS定位，应能与服务器之间保密安全的通讯，将监测数据汇集到“云平台”。

通过微型站高密度布点，结合云计算平台，可实时掌握区域内污染物的时空分布，发现重点污染源，找到合理的减排点，实行精准管理。

主要技术指标：

| 名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 监测参数 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TVOC |
| 时间分辨率 | ≤60s |
| 电源 | 市政（220V）供电或太阳能供电（12V)两种供电方式 |
| 工作环境 | T(-20-55)℃、RH(15%-95%) |
| 通讯方式 | 4G无线 |
| 电池 | 铅酸蓄电池 |
| 工作时间 | 无外接电源连续工作30天（视频除外） |
| 储存环境 | -20℃-50℃、＜90%RH |
| 数据传输 | 实时传输，具备断网补传功能 |

| 颗粒物性能指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | PM2.5 | PM10 |
| 1 | 测量范围 |  | （0～2000）μg/m3 | （0～2000）μg/m3 |
| 2 | 最小分辨率 |  | 1μg/m3 | 1μg/m3 |
| 3 | 检出限 |  | 3μg/m3 | 5μg/m3 |
| 4 | 比对测量误差 | （0～100）μg/m3 | ±15μg/m3 | ±20μg/m3 |
|  |  | （100～2000）μg/m3 | ±15% | ±20% |
| 5 | 比对测量相关系数r |  | ≥0.85 | ≥0.8 |
| 6 | 仪器平行性 |  | ≤10% | ≤15% |

| 气态污染物性能指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测量参数 | SO2 | NO2/NO | O3 | CO | TVOC |
| 1 | 测试范围 | （0-500）ppb | （0-500）ppb | （0-500）ppb | （0-50）ppm | （0-50）ppm |
| 2 | 分辨率 | 0.1ppb | 0.1ppb | 0.1ppb | 0.01ppm | 1ppb |
| 3 | 最低检测限 | 5ppb | 5ppb | 5ppb | 0.1ppm | 1ppb |
| 4 | 示值误差 | ±10% FS | ±10% FS | ±10% FS | ±10% FS | ±5% F.S. |
| 5 | 重复性 | 5% | 5% | 5% | 5% | 1% |
| 6 | 传感器响应时间 | ≤60s | ≤60s | ≤60s | ≤60s | ≤60s |
| 7 | 零点漂移 | ±10 ppb | ±10 ppb | ±10 ppb | ±0.1 ppm | ±10 ppb |
| 8 | 量程漂移 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±5 % |
| 9 | 比对测量相关系数r | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥0.8 |
| 10 | 使用环境温度（℃） | -20～55 | -20～55 | -20～55 | -20～55 | -20～55 |
| 11 | 使用环境湿度（RH） | RH(15%-95%) | RH(15%-95%) | RH(15%-95%) | RH(15%-95%) | RH(15%-95%) |

3.1.2两参数空气质量微型站

两参数空气质量微型站可在线监测大气环境中PM10、PM2.5。

微型站设备基于有线、无线通讯技术，具有GPS定位，应能与服务器之间保密安全的通讯，将监测数据汇集到“云平台”。

通过微型站高密度布点，结合云计算平台，可实时掌握区域内污染物的时空分布，发现重点污染源，找到合理的减排点，实行精准管理。

主要技术指标：

| 监测参数 | PM2.5、PM10 |
| --- | --- |
| 时间分辨率 | ≤60s |
| 电源 | 市政（220V）供电或太阳能供电（12V） |
| 工作环境 | T（-20-55）°C、RH（15%-95%） |
| 通讯方式 | 4G |
| 电池 | 铅酸蓄电池 |
| 工作时间 | 无外接电源连续工作30天（视频除外） |
| 产品特点 | 成本低、体积小巧、易于部署 |
|  | 低功耗无线通信设计 |

| 颗粒物性能指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | PM2.5 | PM10 |
| 1 | 测量范围 |  | （0～2000）μg/m3 | （0～2000）μg/m3 |
| 2 | 最小分辨率 |  | 1μg/m3 | 1μg/m3 |
| 3 | 检出限 |  | 3μg/m3 | 5μg/m3 |
| 4 | 比对测量误差 | （0～100）μg/m3 | ±15μg/m3 | ±20μg/m3 |
|  |  | （100～2000）μg/m3 | ±15% | ±20% |
| 5 | 比对测量相关系数r |  | ≥0.85 | ≥0.8 |
| 6 | 仪器平行性 |  | ≤10% | ≤15% |

3.1.3便携式TVOC传感监测仪

1.高精度PID传感器，可通过显示屏、手机APP、平台端远程查询数据；

2.仪器分辨率低至1ppb，自动校零功能；

3.基于4G无线通讯技术和GPS定位技术，可将环境大数据汇集到“云平台”；

4.内置锂电池可待机48小时；

主要技术指标：

| 监测参数 | TVOC、温度、湿度 |
| --- | --- |
| 时间分辨率 | <5s |
| 电源 | 市政（220V）供电、锂电池供电（12V) |
| 工作环境 | T(-40-55)℃、RH(0%-95%) |
| 通讯方式 | GPRS |
| 电池 | 锂电池 |
| 工作时间 | 内置电池工作48小时（可接外置电池或市电） |

| 监测参数 | TVOC | 温度 | 湿度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试范围 | （0～50）ppm (异丁烯校准) | （-40～55）℃ | （5～95）%RH |
| 最小分辨率 | 1ppb | ±1℃ | ±1%RH |
| 示值误差 | ±3%FS | ±2℃ | ±6% |
| 重复性 | 1% | - | - |
| 零点漂移 | ±10 ppb | - | - |
| 量程漂移 | ±3% FS | - | - |
| 使用环境温度 | -40～50℃ |  |  |
| 使用环境湿度 | RH（ 0%～95%） |  |  |

3.1.4便携式空气质量监测仪

1）气态污染源测量采用泵吸式测量；

2）内置锂电池，运行时长30小时以上；

3）可以间歇式工作或进行秒级数据实时传输；

4）全网通4G模块,带有GPS位置信息；

主要技术指标：

| 颗粒物性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量参数 |  |  |  |  |  | PM2.5 |  | PM10 |  |
| 工作原理 |  |  |  |  |  | 光散射法 |  | 光散射法 |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  | 0～2000μg/m3 |  | 0～2000μg/m3 |  |
| 最小分辨率 |  |  |  |  |  | 1μg/m3 |  | 1μg/m3 |  |
| 最低检出限 |  |  |  |  |  | 3μg/m3 |  | 5μg/m3 |  |
| 使用环境温度（℃） |  |  |  |  |  | -20～55 |  | -20～55 |  |
| 室外比对 测量误差 |  | (0～100)μg/m3 |  |  |  | ±15μg/m3 |  | ±20μg/m3 |  |
|  |  | (100～2000)μg/m3 |  |  |  | ±15% |  | ±20% |  |
| 室外比对测量相关系数r |  |  |  |  |  | ≥0.85 |  | ≥0.8 |  |
| 仪器平行性 |  |  |  |  |  | ≤10% |  | ≤15% |  |
| 气态污染物性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量参数 | SO2 |  | NO2 | O3 | CO |  | 温度 |  | 湿度 |
| 工作原理 | 电化学 |  |  |  |  |  | CMOS |  |  |
| 测量范围 | （0-500）ppb |  |  |  | （0-5）ppm |  | (-40-55)℃ |  | (5-95)%RH |
| 分辨率 | 0.1ppb |  |  |  | 0.01ppm |  | ±1℃ |  | ±1%RH |
| 示值误差 | ±10% FS |  |  |  | ±10% FS |  | ±2℃ |  | ±6% |
| 重复性 | 5% |  |  |  |  |  | / |  | / |
| 响应时间 | ≤1min |  |  |  |  |  | / |  | / |
| 零点漂移 | ±10 ppb |  |  |  | ±0.1ppm |  | / |  | / |
| 量程漂移 | ±10% |  |  |  |  |  | / |  | / |
| 室外比对测量相关系数r | ≥ 0.8 |  |  |  | ≥ 0.9 |  | / |  | / |
| 环境温度 | -20-55℃ |  |  |  |  |  | / |  | / |
| 环境湿度 | RH(15%-95%) |  |  |  |  |  | / |  | / |

3.1.5高空瞭望系统

1.包含热成像双光谱云台摄像机、高空瞭望系统、3年运维。

2.500米激光辅助，人脸抓拍、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测。

3.混合目标检测：支持人脸+人体同时抓拍，人脸、人体关联输出。

4.前端建模比对：前端存储≥15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果。

5.智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。

3.1.6热成像双光谱云台摄像机

主要技术指标：

| 功能 | 参数 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | ≥1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色：≤0.0005Lux@（F1.2,AGC ON） 黑白：≤0.0002Lux@（F1.2,AGC ON）；0 Lux with IR |
| 分辨率及帧率 | 主码流：50Hz:≥ 25fps(2560×1440)； 60Hz: ≥30fps(2560×1440) |
| 视频压缩 | H.265（Main Profile）/H.264（Baseline、Main、High Profile）/MJPEG/Smart 264/Smart 265 |
| 焦距 | ≥ 6.0-240mm，≥40倍光学变倍 |
| Smart图像增强 | 透雾、电子防抖、背光补偿、强光抑制、120dB超宽动态 |
| 水平及垂直范围 | 水平≥0°~360°连续旋转 垂直≥+40°～ -90° |
| 水平速度 | 水平≥0.1°~100°/s |
| 垂直速度 | 垂直≥0.1°~50°/s |
| 电源接口 | AC24V±25% |
| 网络接口 | RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 |
| 音频输入/输出 | ≥ 1路音频输入；≥1路音频输出 |
| 报警输入/输出 | ≥7路报警输入；≥2路报警输出 |
| CVBS输出接口 | BNC头，具有RS485控制接口 |
| SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持≥256G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失 |
| 功耗 | AC24V,140W max |
| 工作温度和湿度 | -40℃-70℃；湿度小于95% |
| 防护等级 | ≥ IP66、防雷、防浪涌、防突波 |
| 补光距离 | ≥ 500米 |

3.2 大气环境分析管理平台

3.2.1数据资源融合

包含大气环境数据资源标准体系建设、大气环境数据资源汇聚、大气环境数据资源清洗、大气环境数据融合治理、大气环境数据资源共享等功能。

3.2.2在线指挥一张图

提供多维专题图层，主要包括气象特征专题图、空气质量专题图层、超级站在线专题图、污染源在线专题图等，需在投标文件中提供截图证明；

平台支持图层自由组合叠加展示，可根据实际业务需求组合不同图层，利用现有移动源系统大屏幕进行查询展示；

平台底图软件拟采用北斗地图为基础，实现站点概览、海量数据的同步转换、快速浏览、数据查询、对比浏览、应用分析、统计汇总等应用；

3.2.3目标考核管理

至少包含考核目标概况、AQI日达标控制、空气质量余量分析、乡镇目标分解等功能。制定区域年度考核目标，并进行月度分解，确定剩余控制量，为下一步工作方向制定减排措施提供靶向指导。

3.2.4空气质量监测

至少包含空气质量实时监测、数据综合分析、综合指数预判评估、决策支持等功能。结合电子地图，对辖区内分布的监测终端数据实时展示，对各大气监测站点的AQI、SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3等监测情况在GIS平台上进行预报、展示，展示每天每个时点、日均值、月均值、年均值空气监测因子的变化趋势、日均值情况等。

3.2.5应急预警

至少包含多源智能预警系统、监测报警子系统等功能，基于多种环境质量监测数据利用模型算法进行多维度的预警预报，提供报警分析、报警历史数据查询。

3.2.6 网格化指挥调度

至少包含执法调度、事件上报、事件办理、考核评价等功能，利用网格化指挥调度平台实现对污染事件从发现到处理完成的闭环管理。

3.2.7移动APP管理

至少包含空气质量决策支持、实时预警、精细溯源、预警预报、智能管控建议、公众服务随手拍、环境信访举报、身边的污染源、随手拍污染上报等功能。利用手机智能移动终端开发大气污染防治APP，实现智能化移动办公，调动环保志愿者和社会公众关注参与环保工作，需在投标文件中提供截图证明。

3.2.8污染源在线

接入环保和其他委办局的污染源相关数据，实现重点源、敏感源在线分析。重点污染源在线监控、一源一档、企业用电监控、工地扬尘监控、餐饮油烟在线监控等数据。

3.2.9移动源管控

接入现有机动车尾气遥感监测、重型柴油车远程监控平台数据。

3.2.10接入高空瞭望平台数据，实现对覆盖区全天候24小时电子监控。

3.3 专家团队咨询服务

3.3.1 团队服务

驻场和远程指导服务

成立项目实施团队至少8人，并指派项目项目经理1人、驻场服务团队和运维团队，为日常巡查、信息推送、日常报告、专项报告、效果评估、设备运维提供支持。

定期组织召开专家会诊以及专家知识宣讲，针对南阳市企业污染，分析评估污染成因，指导污染防治工作开展，并提出下阶段空气质量改善的污染防治措施及方案，组织实施并反馈结果。

本地化机制体制服务

网格化管理体制机制建设。包含信息推送机制、报警信息事件处理及反馈机制、执法监管机制、绩效考核机制；

会商研判，含日常会商、重点时段会商、应急会商，确定下一步工作重点

数据分析服务

利用统计方法对监测设备数据及其它相关数据进行分析与挖掘，以求最大化开发数据价值，发挥数据的作用，从而实现现状分析、原因分析以及预测分析等功能。包括目标分解与动态调控、日常分析、专项分析、管控效果评估。根据环境质量情况及时发布排查和管控建议手机APP、微信推送服务每年＞800条，数据分析人员进行日报、周报、月报、季报、半年报、年报、污染分析专报等报告的编制，每年>400份，根据政府定期研判工作会议要求，对近期大气环境质量进行专项分析并汇报。根据需要对展开的专项治理行动形成专项分析报告，根据环境的预警预报的结果，结合气象条件的分析，提前给出重污染天气预警和相应的管理建议。分析重污染期间的污染浓度变化规律，进行成因解析，并对管控效果进行评估。

巡查排查服务

对城区主要道路、重点建筑工地、企业、垃圾焚烧、餐饮油烟等各类污染源进行调查取证并及时上报，开展扬尘管控、机动车尾气管控、散煤管控、无组织排放管控等专项行动。

重污染过程预警管控服务

至少包含重污染过程提前预警、重污染过程监控与管控等，降低重污染过程对全年数据影响。

重点区域管控方案

根据重点区域周边污染源分布情况，分析各考核点位数据规律，制定“一点一策”管控方案，对考核点不同范围内的特征污染源制定不同的管控措施。

3.3.2 移动监测服务

大气走航监测

利用大气走航车对城区进行常规或应急走航数据监测，监测的数据包括PM10、PM2.5、CO、O3、SO2、NOx等，走航结束后提交分析报告。

道路积尘负荷走航

利用城市道路积尘负荷监测车对重点区域、重点道路开展道路积尘负荷走航监测，走航结束后提交分析报告。

3.3.3 溯源解析服务

颗粒物源解析

利用颗粒物源解析车对本地区域颗粒物组分构成、变化趋势进行解析，识别PM2.5主要来源，完成后提交解析报告。

VOCs组分解析

使用VOCs组分在线监测设备对敏感点大气环境中的挥发性有机物进行监测分析，根据监测组分浓度水平、变化规律以及分布特征，对环境中挥发性有机物进行来源解析，定性定量评估本地挥发性有机物的污染来源，追溯污染源类型或者污染源企业。

VOCs走航

利用VOCs走航车对重点区域、重点行业、重点企业进行走航监测，快速锁定污染来源。

VOCs泄露热成像

针对区域内的高值区域（工业园区、企业等），利用VOCs红外热成像气体泄漏检测仪进行定性排查溯源。

非甲烷总烃监测

根据排查溯源结果，利用便携式挥发性有机物气体检测仪进行定量检测。

## 四、服务人员要求

驻场团队不少于8人，应设立1名项目经理，负责整个项目的统筹安排与项目的推进工作以及保障项目顺利完结，下设数据分析组、现场组，由项目经理负责统筹安排。数据分析组包括环境分析专员和气象分析专员，应具有大气环境相关专业本科以上学历，至少应包含1名以上硕士，主要负责数据的监测与分析、天气形势研判与会商、并编写相应报告；现场组人员应具有环境科学相关专业专科以上学历，主要负责污染源的巡源、锁源、污染源的取证及举报、地面污染源巡查。运维人员应具有国家网环境空气自动监测运维技术人员考核合格证，定期检查各监测仪器、数据传输、条件支持等运行状态，及时处理故障，做好预防性维护工作；同时定期做好监测质控管理，保证数据的可溯源和可靠性。

| 人员 |  | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 负责对项目日常管理以及与城市大气办及相关部门进行对接，配合市政府组织并参加大气污染防治研判及专家讨论等会议，并调度公司相关资源为南阳市大气污染防治精准决策提供技术支持。 |
| 数据分析组 | 环境分析专员 | 结合国/省控空气站、在线污染源、网格化监测、气象等数据进行整合分析，对城市空气质量进行分析及研判，提出环境管控建议并提供相应专用报告。 |
|  | 气象分析专员 | 利用气象局、网格化平台气象数据，分析气象条件对环境空气质量影响，通过后向轨迹模型对污染形成来源及未来环境空气质量变化进行预测，进而为城市制定环境管控措施提供建议。 |
| 现场组 |  | 完成日常及特殊污染事件巡查任务，对现场进行拍照取证并提交巡查报告。 |
| 数据保障组 |  | 负责现场微型站、高空瞭望系统和便携式设备的校准、调试等工作，保证设备正常运行 |

## 五、考核标准

根据工作目标进行年度考核，满分100分。

（1）设备正常运转率（按小时为单位）达到95%以上不扣分，每低5%扣1分；

（2）设备数据捕获率（按小时为单位）达到95%以上，每低5%扣1分；

（3）设备数据传输率（按小时为单位）达到95%以上，每低5%扣1分；

（4）设备定期质控抽检准确率（按抽检次数为单位）达到95%以上，每低5%扣5分；

（5）系统异常情况处理率（按异常情况发生和处理次数为单位）达到100%，每低1%扣1分。

整体考核得分计算方法：按各系统单项得分进行加权平均，确定整体考核得分，后期根据考核得分情况进行付款。

## 六、其他要求

6.1大气环境物联监测网络建设服务要求：

- 建设周期：合同签订后20日历天内完成建设工作；

- 服务期：租赁设备并购买数据服务3年；

- 服务期间，设备所有权归投标方所有，招标方只购买数据服务。

6.2 点位选址要求：

（1）南阳市以城区空气质量监测为重点，在重点区域周边、重点企业、交通道路、餐饮集聚区、建筑工地等布设监测设备。计划布设七参数微型站119套，两参数微型站60套，共计179套微型站点位（后期可根据需要调整）；

（2）以环境空气质量评价点为中心，对其周边0.5公里范围内的东、南、西、北4个方向，及1公里范围内的东北、东南、西北、西南4个方向分别进行污染情况监控。每个评价点位周边架设8套多参数微型站（监测参数为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TVOC），南阳市国控点有5个，优化组合预计布设点位40套；

（3）在环境空气质量监控网格基础上，针对城市重要交通路口、重要交通枢纽（汽车站，公交站，火车站等）以及易拥堵的距离省控点近的路段布设微型站，布设设备选择七参数微型站。结合南阳市实际情况，共布设点位29套；

（4）根据南阳市建筑工地面积大小，按以下原则进行布设，针对3万平米以下的小型建筑工地，在工地边界的上下风向处分别布设1套颗粒物微型站；针对3万-5万平米的建筑工地，在工地边界的东北、东南、西北、西南4个角分别布设1套颗粒物微型站；针对5万平米以上的大型建筑工地，按照施工面积和施工阶段进行分解优化布设；针对地铁口及道路工地等，布设1-2套颗粒物微型站。根据各工地不同的施工阶段，点位可根据实际情况进行调整。预估布设颗粒物微站（PM10、PM2.5）60套；

（5）根据南阳市污染物排放大户、城区风向等原则，在南阳市主要企业周边布设七参数微型站，以监管企业的污染排放水平。为兼顾各企业情况以及节约成本开支，拟选取南阳市重点区域周边重点企业及上风向企业（热电、砖瓦窑以及水泥厂等），选择在企业附近建立，预计布设点位16套；

（6）将南阳市新能源产业集聚区和南阳市光电产业集聚区进行布点监控，将整个园区监测区域均匀划分成若干监测网格，在每个网格的交线上放置七参数微型站（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、VOC），兼顾园区内主要道路情况，考虑到两个园区已布设六参数标准站，拟在南阳市新能源产业集聚区布设10个七参数微站，南阳市光电产业集聚区布设8个七参数微站；

（7）生活源中贡献最大的是餐饮业，拟在南阳市餐饮集中区域布设七参数微型站，共计16套；

6.3专家团队咨询服务：须严格按照服务次数执行工作，服务期限3年；

6.4除采购需求服务内容外，项目执行过程中甲方不再支付其他任何费用。

第六章	投标文件格式

（项目名称）

投 标 文	件

项目编号：

投 标 单 位：            	（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： 	  	（签字或电子签名）

日 期 ：      年 	   月 	    日

目	录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、服务方案

五、项目管理机构

六、资格审查相关资料

七、投标承诺函

八、服务承诺

九、招标文件确认书

十、承诺书

十一、投标人认为应附或招标文件要求的其它材料

十二、享受政府采购政策的证明材料

一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

致： 	           （采购人名称）

1、我方已仔细研究了 	      （项目名称）招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标总报价为（大写） 	   ，（¥

元），工期（服务周期）为合同生效后       个月，质量要求： 	。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：      	（电子签章）

法定代表人或委托代理人：       	（签字或电子签名）

日期:	   年	   月	   日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 服务期限 | 自合同签订之日起 年 |
| 投标质量 |  |
| 投标有效期 |  |
| 服务承诺： |  |

投标人：         (电子签章）

法定代表人或委托代理人：         (签字或电子签名）

日期:	年	月	日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地	址：

成立时间： 	  年    月    日

经营期限：

姓	名： 	      性别：  	   年龄： 	    职务：

系 		 （投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人：    	       （电子签章）

年 	月 	日

三、授权委托书

本人           （姓名）系 	               （投标人名称）的法定代表人，现委托        	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托代理人身份证明

投标人：                （电子签章）

法定代表人：                （签字或电子签名）

身份证号码：

委托代理人：                （签字或电子签名）

身份证号码：

年   月   日

四、技术部分

根据评分办法中的评审因素编制（包含但不限于技术指标、技术方案、质控方案、技术能力、服务能力、服务方案等内容），格式自拟

五、项目管理机构（格式自拟）

备注：后附相关人员证书扫描件，包含但不限于职称证、执业证、毕业证等相关资料。

六、资格审查相关资料

七、投标承诺函

致                       （采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假， 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人： 		（电子签章）

法定代表人或被授权人：   	（签字或电子签名）

日	期：   年    月    日

八、招标文件确认书

（采购人名称）：

我方已经详细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

投标人：           （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或电子签名）

年 	月 	日

九、承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明,投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果。

投标人： 	  	（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字或电子签名）

年      月    日

十、其它材料

投标人认为应附或招标文件要求的相关材料

十一、享受政府采购政策的证明材料

（如有时提供）

1、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：           （盖单位章）

日 期：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

### 2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：        (盖单位章)

日期：	年	月	日

### 3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。